Tczew, dnia  21.07.2016 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.11.4.2016

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa’’

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami:

Pytania

Proszę o informację pod jakimi urządzeniami ma być nawierzchnia bezpieczna z piasku                    a pod jakimi trawiasta? Czy na pozostałej części placu ma być zastosowany jakiś rodzaj nawierzchni? Czy na place zabaw możliwy jest dojazd sprzętu budowlanego?

Odpowiedź na pytania

Należy wykonać nawierzchnię stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej lub piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009.

Na obydwa place zabaw możliwy jest dojazd sprzętu budowlanego, przy czym urządzenia zabawowe na placu zabaw dla zadania I znajdują się na terenie, na którym ułożona jest kostka betonowa lub granitowa. Lokalizacja urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw przedstawiona jest w załączniku do niniejszego pisma.

UWAGA:

Informuję, iż w związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium wyznaczony na dzień 27.07.2016 r. nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik:

Lokalizacja urządzeń zabawowych.

Podpisała:

Naczelnik Wydziału

Zamówień Publicznych

mgr  Eugenia Eron