Tczew, dnia 20.07.2017 r.

WZP.271.3.19.3.2017

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Budowę kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie, w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem na rys. nr 3, 5 projektu budowlano – wykonawczego, proszę o udostępnienie rys. nr 11, 15, 16 -  szczegółu polimerobetonowego prefabrykatu gzymsowego.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia rysunek nr 11, 15, 16.

Pytanie nr 2

Zgodnie z opisami na rys. nr 4 projektu budowlano – wykonawczego, proszę o udostępnienie
rys. nr 20, 21 – szczegółu prefabrykowanej belki strunobetonowej typu „Kujan”.

Odpowiedź

Na rysunku nr 4 w odnośniku opisującym „Prefabrykowana belka strunobetonowa typu „Kujan” wg rys. 20 i 21” powinno być: „Prefabrykowana belka strunobetonowa typu „Kujan” wg rys. 17, 18, 19.

Pytanie nr 3

W związku z niekatalogowym wymiarem prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „Kujan” proszę o udostępnienie szczegółowej dokumentacji ich zbrojenia.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia rys. nr 17, 18, 19.

Pytanie nr 4

Proszę o udostępnienie tabel zbiorczych zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcji kładki.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia rys. nr 11-19, na których wyszczególniono zbrojenie oraz w tabeli zestawiono poszczególne pozycje.

Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zmianie ulegają n.w. terminy:

- termin wniesienia wadium, określony w pkt 8.1 SIWZ – z  27.07.2017 r. do godz. 09:00, na 28.07.2017 r. do godz. 09:00;

- termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt 10.13, 11.1, 11.2 SIWZ – z 27.07.2017 r. na 28.07.2017 r. – godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

W załączeniu:

- Opis techniczny,

- Projekt wykonawczy – część rysunkowa.