CZĘŚĆ III SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty murarskie i montażowe,

- roboty posadzkarskie, okładzinowe,

- montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,

- roboty okładzinowe i malarskie,

- wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej,

- wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej, kanalizacji, kanalizacji deszczowej,

- prace odtworzeniowe,

- inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- organizację zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,

Opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wyposażenia bibliotecznego.

Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum 1 raz na tydzień rad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na spotkaniu przekazywane będą informacje 
o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową.

W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

(CPV):

Przedmiot główny:

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

Przedmioty dodatkowe:

45 44 30 00-4 Roboty elewacyjnej

45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe

45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia

45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45 26 25 22-6 Roboty murarskie

45 41 00 00-4 Tynkowanie

45 32 00 00-6 Roboty izolacyjne

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 32 10 00-3 Izolacja cieplna

45 44 21 00-8 Roboty malarskie

45 42 10 00-4 Roboty w zakresie stolarki okiennej

45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 33 12 10-1 Instalowanie wentylacji

Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę co najmniej 10 osób w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy obejmujące:

- prace/roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe (wykonanie ścian fundamentów i podłóg, wykonanie ścian nadziemia oraz dachu, wykonanie okładzin ścian i sufitów, posadzek, montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej;

- wykonanie instalacji wewnętrznych  i zewnętrznych.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu  oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowę o pracę w/w osób.

W trakcie realizacji Umowy Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni są do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa powyżej. Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni są w szczególności do:

- żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.

UWAGI I WYMAGANIA DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Wykonawca winien sprawdzić zakres i rodzaj robót objętych dokumentacją projektową
i uwzględnić powyższe w cenie oferowanej.

2. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

a) kosztorys ofertowy. Suma wartości podanych w w/w dokumencie musi być zgodna z ceną ofertową. Jeżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowej zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w kosztorysie,

b) harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy.

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

4. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej;

- Uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu;

- Uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej;

- Decyzjach zawartych w dokumentach projektowych.

5. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.

6. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dojazd i dojście do istniejących posesji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe.

7. Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.

8. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie miejsca robót.

9. Teren budowy i teren zaplecza budowy należy na czas robót ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp dla osób postronnych. Tymczasowe ogrodzenie terenu budowy jest kosztem Wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną z realizacji inwestycji.

11. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

12. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

13. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich (w tym punktów granicznych nieruchomości) zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.

14. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia.

15. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

16. Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, geodezja itp.

17. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego.

18. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

19. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby, a wyniki przekaże Zamawiającemu przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.

20. Wykonawca przeprowadzi na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie badania jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyzy, próby lub sprawdzenia.

21. Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez  uprawnionego geodetę oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

22. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

23. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi.

24. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji (jeżeli ich opisanie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

25. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami ustawy Pzp art. 30 ust. 8 pkt. 1) wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników zostały zawarte w dokumentacji projektowej.

W planowanym zestawieniu kosztów Wykonawca winien przewidzieć i wycenić wszystkie koszty objęte nie tylko dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, ale również koszty niezbędne do realizacji zadania, w tym m.in.:

a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, wszelkich robót przygotowawczych (oznakowania oraz zabezpieczenia przejętego terenu budowy), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, koszt montażu podliczników wody i energii elektrycznej, opłaty za zużyte media, inne),

b) projektu organizacji robót, zajęcia pasa drogowego, dozorowania budowy, likwidacji terenu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację,

c) wszystkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, badań, pomiarów, prób, wykonanie ewentualnych robót naprawczych dla osób trzecich oraz inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje płatności przejściowe nie częściej niż jeden raz w miesiącu po wykonaniu kompletnych elementów robót zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych:

| Lp. | Elementy rozliczeniowe Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny” | Wartość elementu rozliczeniowego wyrażona procentowym udziałem wynagrodzenia umownego |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROZBIÓRKI | 7,56 % |
| 2. | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE | 0,12 % |
| 3. | PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ | 0,74 % |
| 4. | PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 0,65 % |
| 5. | BUDOWA OBIEKTÓW – BUDYNEK BIBLIOTEKI C, D | 64,17 % |
| 6. | INSTALACJA WOD-KAN I DESZCZOWA, BIAŁY MONTAŻ | 2,04 % |
| 7. | INSTALACJA C.O. I C.T | 2,64 % |
| 8. | WENTYLACJA I KLIMATYZACJA | 8,50 % |
| 9. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE | 5,61 % |
| 10. | INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU KD | 0,56 % |
| 11. | INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA I SSP | 2,02 % |
| 12. | INSTALACJA SSWIN | 0,47 % |
| 13. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ROBOTY ODTWORZENIOWE | 4,92 % |
|  | RAZEM : | 100 % |

Termin realizacji zamówienia: wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 15.12.2019 r.