Tczew, dnia  07.02.2013 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.5.5.2013

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowę ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+446,74 do km 1+246,74’’

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne pytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania o treści:

Pytanie 1

Z uwagi na to, że dołączone do projektów uzgodnienia (GDDKIA, ZDW, ZDP, PSG, ZWiK) są z 2009 roku, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że  dysponuje on aktualnymi uzgodnieniami projektu budowlanego i udostępnienie ich Oferentom celem prawidłowej wyceny.

Pytanie 2

W projekcie organizacji ruchu brak jest uzgodnień. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Pytanie 3

W projekcie organizacji ruchu brak jest dokumentu poświadczającego jego zatwierdzenie. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszystkimi prawomocnymi dokumentami zezwalającymi na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5

Zgodnie z uzgodnieniem ZWiK nr 94/08/2009 z dnia 27.08.2009 pkt 11, mowa jest o tym,                   że w uzbrojeniu projektowanej ulicy nie uwzględniono rozwiązań projektowych magistrali wodociągowej i sieci kan. sanitarnej. Jeśli jest to do wykonania, to prosimy o przekazanie wszelkich projektów, uzgodnień umożliwiających prawidłową wycenę. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Pytanie 6

Brak SST na wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej. Prosimy o uzupełnienie.

Pytanie 7

W związku z tym, że na planie sytuacyjnym pokazano nasadzenie oraz zgodnie                             z pkt 9 Opisu technicznego branży drogowej, prosimy o udostępnienie projektu zieleni                 wraz z szczegółową specyfikacją techniczną celem prawidłowej wyceny wykonania robót.

Pytanie 8

W Opisie technicznym pkt 5.8 mowa jest o krawężniku 15x30x100 cm, natomiast                        na przekroju normalnym wskazany jest krawężnik 20x30x100. Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie krawężniki należy stosować.

Pytanie 9

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Pytanie 10

Czy Zamawiający potwierdza aktualność wszystkich uzgodnień?

Pytanie 11

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego i że należy je odwieźć na odległość do 5 km?

Pytanie 12

Prosimy o dokładne wskazanie miejsca na jakie należy przewieźć materiał z rozbiórki celem ustalenia ewentualnych ograniczeń dla pojazdów ciężarowych.

Pytanie 13

Zgodnie z § 3 Umowy pkt 4 wynagrodzenie ma zawierać wszystkie koszty wynikające między innymi z projektów budowlanych. W związku z powyższym prosimy o dołączenie projektów budowlanych dla wszystkich branż, gdyż dokumentacja przetargowa ich nie zawiera.

Pytanie 14

Zgodnie z § 3 Umowy pkt 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w związku               z czym, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej, w celu poprawnego sprawdzenia ilości o:

- plan rozbiórek dla robót drogowych i branżowych,

- projektu zieleni, w tym: wycinek i nasadzeń wraz ze ST (brak takiej dokumentacji),

- uzupełnienie planów sytuacyjnych dla cz. drogowej o oznaczenia: nawierzchnie bitumiczne w pełnej konstrukcji, nawierzchnie dróg zbiorczych, wzmocnienie nawierzchni, krawężniki kamienne, krawężniki betonowe (nie ma takich oznaczeń na legendzie).

Pytanie 15

Proszę o załączenie ST dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego kolor czerwony.

Pytanie 16

Proszę o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome i okresu pielęgnacji na zieleń.

Pytanie 17

Proszę o załączenie decyzji na wycinkę 8 szt. drzew.

Pytanie 18

Proszę o załączenie aktualnego pozwolenia na budowę.

W nawiązaniu do niniejszych pytań wydział merytoryczny udzielił następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Uzgodnienia z GDDKiA i Zarządem Dróg Wojewódzkich nie są wymagane w zakresie przewidzianym niniejszym postępowaniem przetargowym. Pozostałe uzgodnienia                           z gestorami sieci i PZD są aktualne na podstawie ustaleń z tymi podmiotami przeprowadzonymi w roku 2013.

Ad. 2

Projekt organizacji ruchu na etapie realizowanym w niniejszym postępowaniu posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia wynikające z przepisów.

Ad. 3

Urząd Miejski w Tczewie potwierdza uzgodnienie organizacji ruchu niniejszej ulicy. Jednocześnie uzgodnienie organizacji ruchu skrzyżowania z ul. Żwirki należy traktować uzgodnienie przez PZD nr PZD-7334/68/09.

Ad. 4

Zamawiający dysponuje wszystkimi prawomocnymi dokumentami zezwalającymi                        na realizacje przedmiotu zamówienia.

Ad. 5

W projekcie zostały uwzględnione wszystkie prace budowlane, które należy wykonać                    w przedmiotowym zakresie .

Ad. 6

Przekazujemy SST na wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej - Załączniki do odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania..

Ad. 7

Nasadzenia należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania za chodnikiem tj. tuje – dwie sztuki na 1 mb ( wysokość od 1,00 m do 1,30 m), krzewy – 4 szt. na 1 mb (gatunki liściaste).

Ad. 8

Do wyceny należy przyjąć krawężnik betonowy 15x30x100.

Ad. 9

Przekazujemy prawomocne pozwolenie na budowę - Załączniki do odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

Ad. 10

Zamawiający potwierdza aktualność wszystkich uzgodnień.

Ad. 11

Zamawiający potwierdza że materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania będą własnością Zamawiającego i należy je odwieźć na odległość do 5 km.

Ad. 12

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć na bazę Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskiej.

Ad. 13

Zamawiający przekazuje Projekt Budowlany celem prawidłowego skalkulowania kosztów inwestycji.

Ad. 14

Ilość rozbiórek potraktować do wykonania na podstawie planu zagospodarowania, gdzie kolidują sytuacyjnie na mapie.

Wycinka drzew występuje na odcinku 0+000 do 0+446. Brak wycinki drzew na odcinku do przetargu, jedynie karczujemy skupiska drzew owocowych.

Nasadzenia należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania za chodnikiem tj. tuje – dwie sztuki na 1 mb ( wysokość od 1,00 m do 1,30 m), krzewy – 4 szt. na 1 mb (gatunki liściaste).

Urząd Miejski przekazuje w załączeniu plan zagospodarowania z wyszczególnionymi kolorystycznie konstrukcjami nawierzchni ulicy - Załączniki do odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania

Ad. 15

Przekazujemy SST na wykonanie warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej - Załączniki do odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

Ad. 16

Gwarancja na oznakowania poziome to okres 6 miesięcy.

Okres pielęgnacji na zieleń (nasadzenia) to jeden rok od daty odbioru końcowego, pielęgnacja trawników powinna obejmować zabiegi z KNR2-21 Tereny zielone Tabela 0702                i obejmować jednoroczną pielęgnacje zaczynając od dnia odbioru końcowego.

Ad. 17

Na odcinku objętym postępowaniem przetargowym nie ma drzew przewidzianych do wycinki podlegających obowiązkowi wydania „decyzji na wycinkę”.

Ad. 18

Przekazujemy prawomocne pozwolenie na budowę - Załączniki do odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

W związku z powyższym zmianie ulegają n.w. terminy:

- Termin wniesienia wadium tj. termin określony w pkt 6 Instrukcji dla Wykonawcy                  SIWZ – z 19.02.2013 r. do godz. 09:00, na 21.02.2013 r. do godz.: 09:00;

- Terminy składania i otwarcia ofert tj. terminy określone w pkt 8.10, 9.1 i 9.3 Instrukcji dla Wykonawcy SIWZ – z 19.02.2013 r. na 21.02.2013 r.

UWAGA:

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

Zatwierdziła:

mgr Eugenia Eron

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych                                                     z up. Prezydenta Miasta

Katarzyna Mejna

Sekretarz Miasta