Tczew, dnia  18.02.2013 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.5.10.2013

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowę ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+446,74 do km 1+246,74’’

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Z uwagi na ich istotność, poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

,,Zamawiający poświadcza, że udostępnia dokumentację kompletną do wykonania wyceny                 i realizacji zamówienia. Brakuje jednak profilu wodociągu przy DK 91:DN 500 od W12-W9-W11.

Zwracamy się o zamieszczenie na BIP profilu i informacji, że w/w wodociąg wchodzi                     w zakres realizacji, z uwagi na to, że jest to niestandardowa średnica i znaczący element                  w wycenie robót’’.

W nawiązaniu do niniejszych pytań wydział merytoryczny udzielił następujących odpowiedzi:

W wycenie należy uwzględnić również przebudowę wodociągu o 500 w km 1+244 od węzła W10, W11, poprzez W9 do W12 zgodnie z załączonym przekrojem podłużnym przedmiotowego wodociągu. Jednocześnie informujemy, że zakres ten mieści się w zakresie przetargowym tj. od km 0+44674 do km 1+246,74.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z powyższym termin oraz godziny składania i otwarcia ofert oraz informacje dotyczące wadium nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zamówień Publicznych

mgr Eugenia Eron