WZP.271.3.32.2018.2

GMINA MIEJSKA TCZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU NA:

PROWADZENIE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA TCZEWA BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW W LATACH 2019-2020

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia  26.11.2018 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Tczew

Pl. Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Tel. 58 77 59 300

Adres strony internetowej: wrotatczewa.pl

Adres e-mail: info@um.tczew.pl

Godziny urzędowania: pn. – śr. 07:30- 15:30, czw. 07:30- 17:00, pt. 07:30- 14:00.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,                                zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych                                                                           (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

  - Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                            na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019 – 2020, obejmującej:

- w roku 2019 – 4149 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów;

- w roku 2020 – 4249 opraw oświetlenia ulicznego i parkowego i 78 opraw projektorów.

3.2 Dodatkowe informacje i wymagania w stosunku do Wykonawcy:

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność reakcji Wykonawcy, reakcja musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 3 godziny. Podjęcie reakcji nie jest równoznaczne               z usunięciem awarii w przypadku uszkodzonego słupa, wysięgnika, złącza kablowego                       a dotyczy jedynie jego demontażu, zabezpieczenia miejsca i jeśli to możliwe przywrócenia pracy oświetlenia. Maksymalny czas na lokalizację uszkodzenia kablowego i jego naprawę         to 24 godziny. Czas na wymianę słupa uzależniony jest od czasu dostawy elementu przez producenta, jednak nie dłuższy niż 10 tygodni od dnia podjęcia reakcji.

Przedmiot zamówienia dotyczy majątku Gminy Miejskiej w Tczewie, a więc zakres eksploatacji  obejmuje jedynie tą cześć infrastruktury. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba wymiany elementów i urządzeń oświetlenia w tym szafek, fundamentów Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, remontu lub wymiany. Jeżeli nastąpi przekroczenie zakresu  rzeczowego z załącznika nr 3 Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań                  a Zamawiający nie przewiduje dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania pisemnej informacji                    o wykonanych pracach wraz z wykazem użytych materiałów.

Zamawiający z dotychczasowym Wykonawcą i nowym Wykonawcą przeprowadzi komisyjne przekazanie do eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej w Tczewie na podstawie wspólnej wizji lokalnej zakończonej podpisaniem protokołu przekazania.

Wykonawca jest zobowiązany ponadto w przypadku zajęcia pasa drogowego powiadomić zarządcę drogi i uiścić koszty z tym związane.

3.3 Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy             z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.4 Oferty częściowe i wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

3.5 Wspólny Słownik Zamówień CPV

50.23.21.00-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego,

50.23.21.10-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego.

3.6 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega                         na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca              1974 r. – Kodeks pracy.

3.6.1 Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności                  w zakresie realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę min. 3 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności                                          w zakresie realizacji zamówienia, faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane                             w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega                     na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy                                                  z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3.6.2 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę                               lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Wymaga się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę                                     lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących: prowadzenia prac związanych z konserwacją oświetlenia, wymianą uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3.6.3 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

3.6.3.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób

  - Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przy czym osoby te powinny być zatrudnione najpóźniej w następnym dniu                 od dnia rozpoczęcia świadczenia/realizacji przedmiotowej usługi.

  - Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu przez cały okres realizacji zamówienia                               na podstawie umowę o pracę w/w osób.

  - W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.6.3.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:

  - W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.6.3.1 b) i/lub c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości           1.000,00 PLN.

  - W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane                   przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa                       w pkt 3.6.2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie,                       po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby.

  - W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną/innymi osobą/osobami pod warunkiem,                     że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia                                  na okres realizacji zamówienia określonego przez wykonawcę w ofercie.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3.7 W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Wykonawcy danych osobowych                   w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobligowany będzie nieodpłatnie zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                          z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tczewa Pan Mirosław Pobłocki mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Tczewie,                                     Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz jednostkach organizacyjnych jest Pani Adriana Głuchowska, e mail: inspektor@um.tczew.pl, tel.: 696 011 969,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:                     ,,Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020’’,                   nr referencyjny: WZP.271.3.32.2018  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                              (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                        w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                  w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania                         w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

    - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                              o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje* minimum 1 usługę polegającą na konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i/lub drogowego o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

* Dopuszcza się możliwość przedstawienia usługi wykonywanej, a jeszcze nie zakończonej, zgodnie z zawartą umową, przy czym wartość już wykonanych usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i/lub drogowego, w ramach danej umowy, nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł.

- do realizacji zamówienia skieruje osoby, tj.:

- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                     i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

- co najmniej 3 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji                 i sieci, tj. I grupę, na stanowisku - eksploatacja, zgodnie z Załącznikiem Nr 1                do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                           28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych                              w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ                                        w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn.zm.).

5.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2) niniejszej SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

  - w przypadku określonym w pkt 5.1.2.3 lit a, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie;

  - w przypadku określonym w pkt 5.1.2.3 lit. b, jeden z wykonawców spełni warunek lub będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału.

5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania.

5.3.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych                       w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe                                    (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z poźn. zm.).

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte                  w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:

1) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

  - wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

  - dowodów określających czy usługi, o których mowa w pkt 6.4.1) lit. a zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                           z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych                           do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez                         nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                   w postępowaniu:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                           (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa                        w pkt 5.1.2.3 lit. a-b niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu                         do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.5.3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają                  w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                       lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału             w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.

6.5.4 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju                               z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                                 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm).

6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                                w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2.3).

6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.6.1 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa            w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2 a - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,                            lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem                    lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego             lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,              w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania                      ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania                          ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                       Z WYKONAWCAMI

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną  (e-mail: wzp@um.tczew.pl), z uwzględnieniem pkt 7.2 Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń                      i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty.

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów.

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa                             się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Iwona                       Krauze-Grzesiak – Inspektor Urzędu Miejskiego w Tczewie.

7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                   że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego                                      nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5.

7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zp.tczew.pl.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić                                    się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony Formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, koszt wykonania łącznie                              z podatkiem VAT świadczenia usługi za rok 2019 i 2020 oddzielnie dla każdego roku, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, czas reakcji, oświadczenie                       o warunkach płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców;

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym  mowa w pkt 10.3;

- wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.

10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz                  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie                     oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

10.6 Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.8 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                      z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r. poz. 1126                                          z późn. zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

10.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

10.10 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.

10.11 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 419 z póżn.zm.),                            jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane                                   i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone były przez wykonawcę oddzielone i oznaczone zapisem „tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów oferty.                                 Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.12 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

,,Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020”

Nie otwierać przed dniem 04.12.2018 r. godz. 09:30.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

10.13 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                           i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.12, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1,                                 w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2018 r. o godz. 09:00.

Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 04.12.2018 r. o godz. 09:30, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe informacje na swojej stronie internetowej.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Ceną oferty jest wartość za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty.

Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia            9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                                                        (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.).

12.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, z wykonaniem obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ                 oraz w obowiązującymi przepisami prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

12.3 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres usługi wskazany w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i ująć je w cenie oferty, a tym samym należy przewidzieć cały przebieg realizacji usługi.

12.4 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.

12.5 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający       w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena wykonania zamówienia  - 60 %

- Czas reakcji - 40 %

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

13.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

- Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta             z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie                     z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

C =   ----------------------------------------------  x 60 pkt

Cena brutto oferty ocenianej

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

2) Kryterium ,,Czas reakcji’’ (Tr) będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę oświadczenia w pkt 3 Formularza oferty.

Przez czas reakcji rozumie się czas liczony od momentu powzięcia informacji o awarii - poinformowania Wykonawcy (pisemnie, e – mail, telefonicznie) o zaistnieniu awarii do czasu usunięcia awarii.

Podjęcie reakcji nie jest równoznaczne z usunięciem awarii w przypadku uszkodzonego słupa, wysięgnika, klosza, złącza kablowego a dotyczy jedynie jego demontażu, zabezpieczenia miejsca i jeśli to możliwe przywrócenia pracy oświetlenia.

Oferta z zaoferowanym „czasem reakcji” wynoszącym do 60 min (włącznie) otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), natomiast w przypadku zaoferowania czasów dłuższych zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższą tabelą:

| Czas reakcji | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| do 60 min (włącznie) | 40 pkt |
| pow. 60 min do 120 min (włącznie) | 20 pkt |
| pow. 120 min do 180 min (włącznie) | 0 pkt |

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże czasu reakcji                          lub wskaże czas reakcji dłuższy niż 180 min, Zamawiający odrzuci ofertę                                         na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + Tr

gdzie W - Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tr – liczba punktów                  w kryterium „Czas reakcji”.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                 za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.2 Osoby reprezentujące wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać                     ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,                                      o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.3 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

14.4 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 15 niniejszej SIWZ;

- przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności, na okres realizacji umowy.                 W przypadku, jeżeli termin na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości                    (ceny ofertowej)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.2 W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, należy wpłacić w/w kwotę na konto: Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2                                    nr 68124012421111001002250598. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - W przypadku wniesienia wadium (o ile jest wymagane) w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

  - Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty.

W treści gwarancji (poręczenia) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków                    (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).

  - Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

  - Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (Poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (Poręczyciela).

  - Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia).

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona                                  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.

16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,               za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

| Załącznik nr 1 | Formularz oferty; |  |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2a | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; |  |
| Załącznik nr 2b | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; |  |
| Załącznik nr 3 | Wykaz usług; |  |
| Załącznik nr 4 - | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; |  |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; |  |
| Załącznik nr 6 | Wzór umowy; |  |
| Załącznik nr 7 | Opis przedmiotu zamówienia. |  |
| FORMULARZ OFERTY |  | Załącznik nr 1 |

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

Telefon

…………………………………………

Adres mailowy

…………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

  - Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami przetargowymi, oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn.: „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020” wymienionego                    w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie podatkiem VAT (cenę)* ……………………… złotych (słownie: ……………..……………………………………………..…………………..….złotych), w tym cena*:

- w roku 2019 …………………… złotych;

- w roku 2020 …………………… złotych.

  - Zobowiązuję się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie                  od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

  - Oferowany czas reakcji ** ……………… (podać czas reakcji, zgodnie z opisem w punkcie 13.2.2 SIWZ).

  - Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

  - Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na  wykonanie  przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                do niej żadnych zastrzeżeń.

  - Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni.

  - Jeżeli moja oferta będzie przyjęta, zobowiązuję się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

  - Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13               lub art. 14 RODO*** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio              lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4                                              lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

  - Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam**** powierzyć części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Wskazanie części zamówienia | Wskazanie firm podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów  i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług   lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

** UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże czasu reakcji lub wskaże czas reakcji dłuższy niż 180 min, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Do obliczenia punktacji w kryterium czas reakcji,  Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13 SIWZ.

*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1).

**** niepotrzebne skreślić.

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | Załącznik nr 2a |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020”, oświadczam,                      co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA | Załącznik nr 2b |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.                          „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

…………………………………………

(podpis)

| WYKAZ USŁUG | Załącznik nr 3 |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| Przedmiot zamówienia* | Wartość zamówienia w zł (łącznie z VAT) ** | Data wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku) | Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze przedmiot zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek określony w pkt 5.1.2.3               lit. a SIWZ.

Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r.                        o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 z późn.zm.), podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | Załącznik nr 4 |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE/ UPRAWNIENIA | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2018 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia.

| OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp | Załącznik nr 5 |
| --- | --- |

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Do

Gmina Miejska Tczew

Plac Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020”,  oświadczam, że:

      - nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu*

- należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

...................., dn. _ _ . _ _ .2018 r.

……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.

Załącznik nr 6

U M O W A   NR       /    /2018

Zawarta w  dniu ...............2018 r.   w   Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew z  siedzibą  w  Tczewie  Pl. Piłsudskiego 1,

reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta:

Pana Adama Burczyka,

na mocy pełnomocnictwa Nr P 0113.1/170/2011 z dnia 24.02.2011 r.

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,

a ……………………………… z siedzibą w ………………………………... wpisanym                                   do ……………………………………………  za numerem: …………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………..

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986                    z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia,       tj. „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego                       na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020’’, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

- Termin realizacji niniejszej umowy określa się na okres od dnia 01.01.2019 r.                               do 31.12.2020 r.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie                      na podstawie umowy o pracę minimum 3 osób wykonujących wskazane                            przez Zamawiającego w SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony                               w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                                                                  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób                            na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownika wykonującego czynności określone w SIWZ przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy, Wykonawca                     lub Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o pracę lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

- Wykonawca dostarczy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu                        na umowę o pracę osób o których mowa w ust. 1, przy czym osoby te powinny                      być zatrudnione najpóźniej w następnym dniu od dnia rozpoczęcia świadczenia/realizacji przedmiotowej usługi.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób o których mowa                                      w ust. 1 w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                 na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 3. Niezłożenie przez Wykonawcę                    w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

- W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności             na podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia                     na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń.                          Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych.

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującym je wynagrodzeniem, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy, będzie suma wynagrodzenia                        za usługi wykonane  w poszczególnych latach.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 § 3 wyraża się łączną kwotą wraz z podatkiem VAT …………… zł (słownie: ……………………………………………….. złotych), stanowiącą cenę ofertową Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:

- w roku 2019:  ……………….. zł;

- w roku 2020:  ……………….. zł.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane  usługi, przy czym faktury nie mogą być wystawiane częściej niż 1 raz w miesiącu (na koniec miesiąca).

- Suma kwot z wszystkich faktur wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty stanowiącej cenę (łącznie z podatkiem VAT) wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wymienionej w ust. 2 § 3 umowy, a każda miesięczna płatność nie może przekroczyć 1/12 kwoty stanowiącej cenę (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym roku.

- Jeżeli realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się podczas trwania miesiąca/roku, należne wynagrodzenie będzie obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni/miesięcy świadczenia przedmiotowej usługi w stosunku do kwoty stanowiącej cenę (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym roku, 
z zastrzeżeniem ust. 4 § 3 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Gmina Miejska Tczew będzie dokonywała płatności za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze należy do Wykonawcy                        i został/nie został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 4

Zakres obowiązków i wymagań w stosunku do Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy szczegółowo regulują zapisy zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącego część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 5

Kontrola stanu oświetlenia w porze od zmierzchu do świtu prowadzona przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z częstotliwością raz na miesiąc w terminie wskazanym przez Zamawiającego, stanowi podstawę do oceny wywiązywania się z zawartej umowy.

§ 6

Do sprawdzenia wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz potwierdzenia wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, upoważniony jest ze strony Zamawiającego Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji lub inny upoważniony pracownik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności, na okres realizacji umowy.

- Jeżeli termin, na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC kończy się w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu OC.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa                         w § 12 ust. 1 pkt. 5) umowy.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie           z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego, licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 2 § 3, zgodnie z formularzem oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia terminowo, z zachowaniem należytej staranności.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wynikłej z tego szkody, chyba że wynika ona z okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

§ 11

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części prac z innymi podmiotami, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy wykazanych              w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z informacją zawartą  w ofercie, przy udziale Podwykonawców, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu                      do zaakceptowania projekt umowy z Podwykonawcą w terminie 14 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z Podwykonawcą. Projekt umowy musi zawierać istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

- Wykonawca do wystawianej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dostarczy wraz z fakturą dowód dokonania płatności dla Podwykonawców wraz z oświadczeniami swoich Podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących Podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją prac, będących przedmiotem zawartej umowy.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania sposobu wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umowy.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 i 3 Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, w każdym przypadku jego stwierdzenia, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego należnego za dany miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie,

- w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczenia o którym mowa w § 2 ust. 3 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia o którym mowa w § 2 ust. 4, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu,

- w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 200 zł,                  za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

- za opóźnienie czasu reakcji podjęcia działań od momentu poinformowania Wykonawcy o zaistnieniu awarii do czasu usunięcia awarii, z przyczyn leżących                    po stronie Wykonawcy – wysokości 300,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

- Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwoty naliczonych kar umownych lub szkoda powstanie z innego tytułu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty wynikającej z kar umownych z kwoty wystawionej faktury lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia umowy.

- Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca nie rozpoczął usług w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca narusza warunki umowy i mimo wezwania do ich usunięcia, nie wykonuje wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

- Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne,

- liczba uzasadnionych reklamacji, począwszy od drugiego miesiąca świadczenia usług, jest większa niż 5 powiadomień miesięcznie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                 i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

      - Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą   dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na zasadach i w sposób określony w ust. 3 - 8, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa               w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających w/w zmiany.

      - W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku                                 ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługę                          do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,                          z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie                        do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

      - W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku                   z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                          z realizacją przedmiotu umowy.

      - W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca winien przedstawić uzasadnienie zmiany zawierające w szczególności: szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła, bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz załączyć dokumenty to potwierdzające.

      - Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę,                          o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację                      o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

      - Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku                      do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- odstąpienia od realizacji części prac i związanej z tym zmiany wynagrodzenia                   na wniosek Zamawiającego,

- zmiany podwykonawcy robót,

- zastąpienia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne z wymogami SIWZ.

      - Zmiany, o których mowa w ust. 9 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są uzasadnione niżej wymienione okoliczności:

- budowa, przebudowa istniejącego oświetlenia na nowe oświetlenie,

- śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe,

- nie wywiązywanie się personelu z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).

      - W związku z wskazanymi wyżej okolicznościami może nastąpić wzrost lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w wysokości udokumentowanego wzrostu kosztów świadczenia usługi.

      - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

      - Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub                       ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

      - Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.

§ 15

Zamawiający  zastrzega, że  przelew  wierzytelności  z  niniejszej  umowy  nie  może  nastąpić  bez  jego  zgody.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 17

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Część składową umowy stanowią:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach,  1 egzemplarz dla Wykonawcy                    2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający								Wykonawca

..................................				                           ..................................

7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

| Lp. | Nazwa ulicy | Ilość opraw | Moc zainstalowana jednostkowa | Termin Gwarancji | Oznaczenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szt. | [W] |  |  |  |
| 1 | Konarskiego-Orzeszkowa Łącznik | 8 | 70 | - | B |  |
| 2 | Al. Zwycięstwa | 118 | 70/150 | - | B |  |
| 3 | Armii Krajowej | 134 | 70/100 | - | B |  |
| 4 | Kupczyńskiego | 4 | 70 | - | B |  |
| 5 | Fabryczna | 3 | 100 | - | B |  |
| 6 | Garncarska | 6 | 70 | - | B |  |
| 7 | Gdańska –Wiadukt 800 Lecia | 30 | 100 | - | B |  |
| 8 | Jana z Kolna | 24 | 100 | - | B |  |
| 9 | Warsztatowa- Sobieskiego Łącznik | 13 | 70 | - | B |  |
| 10 | Wyszyńskiego-Sambora Łącznik | 5 | 70 | - | B |  |
| 11 | Lipowa | 8 | 70 |  | B |  |
| 12 | Niecka Czyżykowo | 27 | 150 | - | B |  |
| 13 | Niepodległości (w tym : -MOPS) | 34 | 100/150 | - | B |  |
|  |  | 7 | 70 |  |  |  |
| 14 | Wyzwolenia Łącznik | 5 | 70 | - | B |  |
| 15 | ulica Wyzwolenia | 46 | 70 | - | B |  |
|  |  | 10 | 100 |  |  |  |
| 16 | Norwida | 4 | 100 | - | B |  |
| 17 | Ogrodowa | 37 | 125 | - | B |  |
| 18 | Paderewskiego | 5 | 100 | - | B |  |
| 19 | Podmurna | 7 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 20 | Portowców | 5 | 100 | - | B |  |
| 21 | Robotnicza Skrzyż z ul. Czatkowską | 1 | 100 | - | B |  |
| 22 | Rokicka | 45 | 70/80/100 | - | B |  |
|  |  | 9 | 150 |  |  |  |
| 23 | Rybacka | 21 | 70 | - | B |  |
| 24 | Rybacka amfiteatr: | 3 | 70 | - | B |  |
|  |  | 2 | 70 |  |  | uran 3 naświetlacz |
|  |  | 11 | 26 |  |  | EOS naśw. W murach |
| 25 | Rybacka amfiteatr II | 8 | 20 | - | B | Projektor MINIWOD |
| 26 | Samborówny | 13 | 70 | - | B |  |
| 27 | Kolejowa skrzyż z ul Wilczą | 3 | 100 | - | B |  |
| 28 | Suchostrzycka | 6 | 100 | - | B |  |
| 29 | Warsztatowa kierun schody do szkoły | 21 | 100 | - | B |  |
| 30 | Za Portem | 24 | 70 | - | B |  |
| 31 | Gdańska łącznik z ul. Saperską | 8 | 70 | - | B |  |
| 32 | Łącznik handlowy przy ul. Konarskiego | 3 | 70 | - | B |  |
| 33 | Wł. Jagiełły przy Zespół Szkół Nr 3 | 19 | 70 | - | B |  |
| 34 | Kochanowskiego skrzyż. z ul. Czyżykowską | 3 | 70 | - | B |  |
| 35 | Ks. Sychty | 7 | 55 | 01.08.2019 | B | LED |
| 36 | W. Pola | 13 | 55 | 01.08.2019 | B | LED |
| 37 | Ośrodek Terapii i Uzależnień ul. Al. Solidarności | 6 | 70 | - | B |  |
| 38 | ul. Kopernika z ul. Lecha Łącznik | 9 | 80 | - | B |  |
| 39 | Wyszyńskiego od Hallera do Dominikańskiej | 4 | 70 | - | B |  |
| 40 | Skwer przy ul. Łaziennej | 4 | 70 | - | B |  |
| 41 | Obrońców Tczewa | 10 | 70 | - | B | Metalohalogen |
|  |  | 24 | 100 |  |  |  |
| 42 | Al. Solidarności 30 Stycznia (chodnik) | 13 | 70 | - | B |  |
| 43 | Droga do L.O. ul. 30 Stycznia | 7 | 70 | - | B |  |
| 44 | Skwer Konstytucji 3 Maja | 4 | 70 | - | B |  |
| 45 | Świętopełka | 10 | 100 | - | B |  |
|  |  | 4 | 60 | 31.10.2020 | A | LED |
| 46 | 30 Stycznia od Lecznicy Zwierząt do Wiaduktu 09 | 9 | 100 | - | B |  |
| 47 | Grunwaldzka | 14 | 100 | - | B |  |
| 48 | Skromna | 6 | 70 |  | B | Metalohalogen |
| 49 | Stara | 5 | 70 | - | B |  |
| 50 | Łazienna + parking | 15 | 70 | - | B |  |
|  |  | 23 | 70 |  |  |  |
| 51 | Skwer przy pomniku ul. 30 Stycznia | 5 | 70 | - | B |  |
| 52 | Traugutta | 15 | 100 | - | B |  |
| 53 | Most Lisewski | - | - | - | B |  |
| 54 | Park Miejski | 147 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 55 | Kociewska | 99 | 70/150 | - | B |  |
| 56 | Westerplatte Dom Przedsiębiorcy | 3 | 70 | - | B |  |
| 57 | Pl.św. Grzegorza | 15 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 58 | Kościelna | 3 | 70 |  | B |  |
| 59 | Dominikańska | 3 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 60 | Okrętowa i Okrętowa budynek mieszkalny komunalny | 13 | 100 | - | B |  |
|  |  | 3 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2 | 70 |  |  |  |
| 61 | Kilinśkiego | 8 | 70 | - | B |  |
| 62 | Konarskiego - Czyżykowska | 2 | 70 | - | B |  |
| 63 | Wąska Przed TCK | 45 | 125 | - | B |  |
| 64 | K. Wyszyńskiego | 14 | 70 | - | B |  |
| 65 | Skwer Kopernika | 56 | 70 | - | B |  |
| 66 | Przemysłowa | 20 | 70 | - | B |  |
| 67 | Okrzei | 10 | 70 | - | B |  |
| 68 | Parking Cmentarz Komunalny Rokicka | 16 | 100 | - | B |  |
| 69 | Kozia | 12 | 100 | - | B |  |
| 70 | Chłopska | 25 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 71 | Łącznik Rybacka - Wąska | 4 | 70 | - | B |  |
| 72 | Łącznik Konarskiego- Polna | 5 | 70 | - | B |  |
| 73 | Armii Krajowej przejście przy szkole Nr. 8 | 5 | 70 | - | B |  |
| 74 | Braci Grimm | 10 | 70 | - | B |  |
| 75 | Bulwar przy ul. J. z Kolna | 20 | 80 | - | B |  |
|  |  | 110 | 70 |  |  | Metalohalogen |
| 76 | Andersena | 20 | 70 | - | B |  |
|  |  | 5 | 100 |  |  |  |
| 77 | Brzechwy | 13 | 70 | - | B |  |
| 78 | Kubusia Puchatka | 17 | 70 | - | B |  |
| 79 | Piotrowo | 10 | 70/100 | - | B |  |
| 80 | Szewczyka Dratewki | 17 | 70 | - | B |  |
|  |  | 4 | 100 |  |  |  |
| 81 | Bałdowska | 3 | 70 | - | B |  |
| 82 | Malinowska | 56 | 150 | - | B |  |
| 83 | Kazimierza Wielkiego | 15 | 70 | - | B |  |
| 84 | Reymonta | 17 | 70 | - | B |  |
| 85 | Księżniczki Dobrawy | 10 | 80 |  | B |  |
| 86 | Baczyńskiego | 17 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 87 | Zamkowa | 45 | 70 |  | B |  |
| 88 | Ceglarska boczny łącznik | 5 | 100 | - | B | Metalohalogen |
| 89 | Jagiellońska - garaże | 6 | 70 | - | B |  |
| 90 | Jagiellońska – Rokicka (Pl Papieski) | 13 | 100 | - | B |  |
| 91 | Droga dojazdowa do Wiatraka | 2 | 70 | - | B |  |
| 92 | Al. Solidarności – Droga Nr- 91 | 62 | 50/80/100/150/250 | - | B |  |
| 93 | Kociewska skrz. z Drogą Nr - 91 | 9 | 70/150/ 250 | - | B |  |
| 94 | Kwiatowa | 5 | 250 | - | B |  |
|  |  | 9 | 100 |  |  |  |
|  |  | 14 | 150 |  |  |  |
| 95 | Nałkowskiej -trakt pieszy | 4 | 125 | - | B |  |
| 96 | Oświetlenie ulic: Brzechwy , Szewczyka Dratewki , Braci Grimm | 23 | 70/100 | - | B |  |
| 97 | B-pa Dominika | 17 | 70 | - | B |  |
| 98 | Plac Rekreacyjny Modrzewskiego/ Broniewskiego | 16 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 99 | Borcharda | 4 | 70 | - | B |  |
|  |  | 13 | 70 |  |  | Metalohalogen |
| 100 | Świętopełka | 8 | 70 | - | B |  |
| 101 | Ks. Pasierba | 13 | 70 | - | B |  |
| 102 | Parking Westerplatte | 7 | 150 | - | B |  |
|  |  | 3 | 70 |  |  |  |
| 103 | Przejście przy ul. Czyżykowska/Polna | 2 | 70 | - | B |  |
| 104 | Ciąg pieszy SP Nr11 /Al. Zwyciestwa | 5 | 70 | - | B |  |
| 105 | Czerwonego Kapturka | 6 | 70 | - | B |  |
|  | Braci Grimm | 2 | 70 |  |  |  |
|  | Kubusia Puchatka | 7 | 70 |  |  |  |
| 106 | ul.Zielona | 6 | 100 | - | B |  |
| 107 | Rowerodrom os Bajkowe | 27 | 70 | - | B |  |
| 108 | Chopina | 25 | 70 | - | B | Metalohalogen |
|  |  | 8 | 70 |  |  |  |
| 109 | Chopina/Wodna | 10 | 26 | - | B | EOS naświetlacz |
| 110 | Wodna | 5 | 70 | - | B |  |
|  |  | 2 | 70 |  |  | uran 3 naświetlacz |
| 111 | Kozia przy budynku socjalnym | 5 | 150 | - | B |  |
| 112 | Działkowa | 50 | 100 | - | B |  |
| 113 | Os Strzelnica + Przemysława II | 60 | 100 | - | B |  |
| 114 | Reja od Nadbrzeżnej do Orzeszkowej | 12 | 100 | - | B |  |
| 115 | Wybudowanie | 19 | 100 | - | B |  |
| 116 | Pl. zabaw Jedności Narodu 8 | 14 | 100 | - | B |  |
| 117 | Teren rekreacyjny Kossaka-Malczewskiego | 11 | 100 | - | B |  |
| 118 | Teren rekreacyjny Orzeszkowej /Tetmajera | 39 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 119 | Głowackiego (Śliwiny i droga do przepompowni) | 8 | 150 | - | B |  |
|  |  | 3 | 100 |  |  |  |
| 120 | Nowowiejska 12-14 18-20 budynek socjalny | 9 | 70 | - | B | Metalohalogen |
|  |  | 12 | 70 |  |  |  |
| 121 | Orkana 2-3 | 3 | 70 | - | B |  |
| 122 | Jodłowa przedszkole Jarzębinka | 6 | 70 | - | B |  |
| 123 | Naświetlacze przejść dla pieszych Bałdowska (4) 30-Stycznia (4) | 4 | 250 | - | B | Metalohalogen |
|  |  | 4 | 250 |  |  |  |
| 124 | Teren rekreacyjny Czerwonego Kapturka za Lidlem | 16 | 100 | - | B | Metalohalogen |
| 125 | Boisko przy Modrzewskiego | 4 | 400 | - | B | Metalohalogen |
| 126 | Czatkowska | 45 | 100 | - | B |  |
| 127 | Kościuszki | 31 | 100 | - | B | Metalohalogen |
| 128 | Boisko Stoczniowców | 12 | 400 | - | B |  |
| 129 | Malinowska boczna | 5 | 100 | - | B |  |
| 130 | Kruczkowskiego | 16 | 100 | - | B |  |
| 131 | Kołłątaja , Kołłątaja Parking' Stroma' Paderewskiego | 25 | 100 | - | B |  |
|  |  | 4 | 150 |  |  |  |
|  |  | 3 | 70 |  |  |  |
|  |  | 4 | 70 |  |  |  |
| 132 | Brzechwy, Braci Grimm | 13 | 100 | - | B |  |
| 133 | Droga przy TBS | 11 | 100 | - | B |  |
| 134 | Czerwonego Kapturka | 15 | 100 | - | B |  |
| 135 | Jasia i Małgosi | 10 | 100 | - | B |  |
| 136 | Saperska 2,3,4 (teren wew ) | 19 | 70 | - | B |  |
| 137 | Parking przy ul. Kubusia Puchatka | 1 | 70 | - | B |  |
| 138 | Tetmajera | 16 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 139 | Pętla przy ul. Orzeszkowej | 10 | 150 | - | B |  |
| 140 | Starowiejska | 30 | 100 | - | B |  |
| 141 | Chrobrego | 18 | 100 | - | B |  |
| 142 | Rycerska | 2 | 100 | - | B |  |
| 143 | Ciąg Spacerowy Nadbrzeżna/Nad Wisłą | 13 | 100 | - | B |  |
| 144 | ul. Nadbrzeżna | 32 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 145 | Niecka Jedności Narodu | 69 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 146 | Kapitańska | 22 | 100 | - | B |  |
| 147 | Jodłowa i parking Topolowa | 15 | 100 | - | B |  |
|  |  | 15 | 70 |  |  | Metalohalogen |
| 148 | Żeglarska | 33 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 149 | Dojazd do NFZ Jagiełły | 3 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 150 | Droga widokowa Podgórna/Pl Hallera/Krótka/ Mickiewicza | 50 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 151 | Miejsce pamięci Cmentarz 30-go Stycznia | 4 | 100 | - | B | Metalohalogen |
| 152 | J.Dąbrowskiego (od Kościuszki do Mickiewicza) | 24 | 70 | - | B | Metalohalogen |
|  |  | 3 | 70 |  |  | Oprawa najazdowa Uran |
|  |  | 22 | 10 |  |  | naświetlacze w stojakach mini EOS |
|  |  | 5 | 26 |  |  | naświetlacze EOS |
| 153 | J Dąbrowskiego (od Westerplatte do Kościuszki) | 8 | 70 | - | B | Kinkiety, metalohalogen |
|  |  | 9 | 70 |  |  | chodnik, metalohalogen |
|  |  | 9 | 100 |  |  | Metalohalogen |
| 154 | Szlak forteczny wzdłuż Zamkowej, Mestwina nowe schody Zamkowa Pl.Grzegorza | 33 | 70 | - | B | Metalohalogen |
|  |  | 3 | 70 |  |  | Uran naświetlacz |
| 155 | Prosta (I Etap) | 13 | 70 | - | B | Metalohalogen |
|  | (II Etap) | 12 | 70 |  |  | Metalohalogen |
| 156 | Naświetlacze przejść dla pieszych (2 na przejściu) |  |  | - | B | Metalohalogen |
|  | Armii Krajowej (8) | 10 | 250 |  |  |  |
|  | Bałdowska (2) |  |  |  |  |  |
| 157 | Spółdzielcza | 10 | 100 | - | B |  |
|  |  | 11 | 70 |  |  |  |
|  |  | 16 | 100 |  |  |  |
| 158 | Andersa | 12 | 100 | - | B |  |
| 159 | Ks Ściegiennego | 11 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 160 | Suchostrzygi III (Jurgo H Hass) | 9 | 150 | - | B |  |
|  |  | 15 | 100 |  |  |  |
|  |  | 13 | 70 |  |  | Metalohalogen |
| 161 | Fosa Dąbrowskiego /Wąska | 10 | 70 | - | B |  |
|  |  | 5 | 70 |  |  | uran 3 naświetlacz |
| 162 | Dworzec Węzeł | 78 | 100 | - | B |  |
|  |  | 19 | 70 |  |  |  |
| 163 | Naświetlacze Żwirki Gdańska | 2 | 150 | - | B |  |
|  |  | 2 | 150 |  |  | Metalohalogen |
| 164 | Gdańska droga do Centrum Handlowego | 2 | 100 | - | B |  |
| 165 | Topolowa/Armii Krajowej | 10 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 166 | Nad Wisłą | 48 | 70 | - | B |  |
| 167 | Podświetlenie amfibii | 4 | 70 | - | B | naświetlacze |
| 168 | Naświetlacze Gdańska 1-Maja |  |  | - | B |  |
|  |  | 2 | 150 |  |  |  |
|  |  | 2 | 150 |  |  | Metalohalogen |
| 169 | Nowosuchostrzycka (od DK91 do Żwirki) Naświetlacze Oświetlenie drogowe |  |  |  | B |  |
|  |  | 18 | 150 | - |  | Metalohalogen |
|  |  | 13 | 50 |  |  |  |
|  |  | 31 | 70/50 |  |  |  |
|  |  | 52 | 100/70 |  |  |  |
| 170 | Podświetlenie parowozu naświetlacze | 6 | 150 | - | B | Metalohalogen |
| 171 | Boczna Kusocińskiego (W.Muscate) | 11 | 51 | - | B | LED |
| 172 | Nowowiejska | 24 | 100 | - | B |  |
|  |  | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2 | 100 |  |  | naświetlacze przejścia dla pieszych metalohalogen |
| 173 | Parking przy ul. Żwirki | 12 | 70 | - | B |  |
| 174 | Teren rekreacyjny Żwirki | 33 | 42 | - | B | LED |
|  |  | 14 | 13,9 |  |  | LED |
| 175 | Sambora | 35 | 70 | - | B | Metalohalogen |
| 177 | Jagiellońska kierunek autostrada od skrzyżowania z Armii Krajowej do granic miasta | 28 | 70 | 30.10.2018 | A |  |
| 178 | Wigury | 36 | 70 | 30.09.2018 | A |  |
| 179 | Ścieżka rowerowa za Lidlem | 13 | 70 | 30.09.2018 | A | Metalohalogen |
| 180 | Naświetlacz Armii Krajowej | 2 | 150 | 31.10.2018 | A | Metalohalogen |
| 181 | Nowosuchostrzycka (od Żwirki do Jagiellońskiej) | 30 | 150 |  | B |  |
|  |  | 2 | 150 |  |  | Metalohalogen |
| 182 | Oświetlenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego | 40 | 140 | 17.11.2017 | A | LED |
|  |  | 13 | 30 |  |  | LED |
|  |  | 12 | 80 |  |  | LED |
| 183 | ul. Orzeszkowa (chodnik) | 15 | 45 | 01.07.2019 | A | LED |
| 184 | Jedności Narodu Etap I | 20 | 107 | 13.10.2019 | A | LED |
|  |  | 16 | 55 |  |  | LED |
|  |  | 12 | 90 |  |  | Naświetlacz LED |
|  |  | 4 | 71 |  |  | LED |
| 185 | Jednosci narodu Etap II | 6 | 55 | 25.11.2019 | A | LED |
|  |  | 4 | 90 |  |  | Naświetlacz LED |
|  |  | 6 | 107 |  |  | LED |
| 186 | Przejście dla pieszych Konarskiego/Czyżykowksa | 2 | 75 | 30.09.2019 | B | LED |
| 187 | Głowackiego Linia napowietrzna | 10 | 150 | 31.07.2019 | A |  |
| 188 | Piotrowo / Czerwonego Kapturka | 4 | 38 | 31.10.2018 | A | LED |
| 189 | Gdańska I odcinek | 8 | 41 | 31.12.2019 | A | LED |
|  |  | 34 | 95 |  |  | LED |
|  |  | 16 | 41 |  |  | LED |
| 190 | Głowackiego linia napowietrzna II etap | 14 | 150 | 31.03.2020 | A |  |
| 191 | Droga do Korala | 6 | 50 | 11.2017 | A | LED |
|  |  | 5 | 70 |  |  | LED |
| 192 | Ścieżka rowerowa wzdłuż DK91 | 66 | 70 | - |  |  |
| 193 | Al.. Solidarności za skrz z Poligonową | 12 | 150 | - | B |  |
| 194 | Andersena plac zabaw | 14 | 43 | 10.2023 | A | LED |
| 195 | Orzeszkowa - Konarskiego łącznik | 8 |  | 09.2023 | A | LED |
| 196 | Gdańska II odcinek | 13 | 89 | 10.2023 | A | LED |
|  |  | 11 | 38,5 | 10.2023 | A | LED |
| 197 | Gdańska II odcinek naświetlacze | 8 | 94 | 10.2023 | A | LED |
|  | Suma | 4149 |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

Zestawienie projektorów będących własnością Gminy Miejskiej Tczew

oświetlających obiekty zabytkowe na terenach miasta Tczewa

| LP | Nazwa obiektu | Ilość Σ | Ilość | Typ oprawy | Typ żarówki | Moc W | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urząd Miejski Pl. Piłsudskiego | 8 | 7 | SWF330/400 | SONT-T | 400 |  |
|  |  |  | 1 | WQI 150 | MT-150 | 150 |  |
| 2 | Kościół Św. Józefa Ul. Gdańska | 13 | 2 | SVF607 N 150 | SON-T | 150 |  |
|  |  |  | 2 | MWF333/400S | HPI-T | 400 |  |
|  |  |  | 9 | SWF 330/150 | SON-T | 150 |  |
| 3 | Kościół Św. Krzyża Ul. K.S. Wyszyńskiego | 13 | 5 | SVF 606M 100 | SDW-T | 100 |  |
|  |  |  | 8 | SWF330/250 | SON-t | 250 |  |
| 4 | Kościół N.M.P Ul. Rokicka | 21 | 1 | MVF024/1kW | SON-T | 1000 |  |
|  |  |  | 3 | SWF330/400A | HPI-T | 400 |  |
|  |  |  | 17 | SWF230/150 | SON-T | 150 |  |
| 5 | Kościół Św. Franciszka z Asyżu Ul. Nałkowskiej | 3 | 3 | SWF330/250 | SON-T | 250 |  |
| 6 | Wieża Ciśnień | 20 | 8 6 6 | URAN 20CDM-R70W PD.150HHIT150W PD.70N/H-A | CDM-R70/830 CDM-T 70/830 CDM-TD 70W/830 | 70W 70W 70W |  |
|  | RAZEM | 78 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

ZAKRES CZYNNOŚCI PROWADZENIA RUCHU KONSERWACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

            - Przeglądy linii kablowej (w przypadku stwierdzenia usterki podjęcie niezbędnych działań w celu jej usunięcia)		                                                                                              - 1 x w roku

(długość linii kablowej ok. 30,0 km)

            - Przeglądy punktów świetlnych polegający na objeździe i sprawdzeniu stanu oświetlenia 			            - 1 x w m-cu

            - Wymiana kloszy i źródeł światła tj. (30% wg aktualnego stanu punktów świetlnych                    w danym roku będących przedmiotem prowadzonej konserwacji i eksploatacji) wymiana źródeł światła dotyczy wszystkich punktów świetlnych również tych na gwarancji

- Pomiar skuteczności zerowania				                               - 1 x na 6 m-cy

- Pomiar rezystancji uziemiania				                               - 1 x na 6 m-cy

- Wymiana słupa w przypadku mechanicznego uszkodzenia		        - 5 szt. w roku

- Wymiana oprawy w przypadku dewastacji lub

mechanicznego uszkodzenia			                                          -   8 szt. w roku

- Wymiana wysięgnika				                                            - 6 szt. w roku

- Malowanie słupów w przypadku stwierdzenia takiej konieczności	       - 10 szt. w roku

- Wymiana dławików i bezpieczników  latarniowych przy

zachowaniu warunków dopuszczalnego ubytku oświetlenia	                        - na bieżąco

11. Wymiana oprawek źródeł światła wraz z daszkami	                              - 15 szt. w roku

12. Bieżące przeglądy i naprawy zabezpieczeń w wnękach                                    - na bieżąco

słupowych w tym tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych

13. Naprawy i remonty wraz z wymianą innych elementów urządzeń

oświetleniowych 				                                          - stosownie do potrzeb

14. Zabezpieczenie w całości materiałów i urządzeń na potrzeby konserwacji i eksploatacji         w celu szybkiego usunięcia zaistniałej awarii (typu oprawa, słup, klosz, osłona, źródeł światła itp.)                                                                                                          - stosownie do potrzeb

15. Na bieżąco wymiana tabliczek osłonowych przy wnękach słupowych oraz uszczelnianie tych wnęk w przypadku kradzieży, dewastacji, i mechanicznych uszkodzeń          - na bieżąco

16. Mycie kloszy od strony zewnętrznej i wewnętrznej 		                        - 1 x w roku

17. Regulacja urządzeń sterujących (np. zegary astronomiczne)	           - 2 x w roku, tj. maj 						                                                                  i    październik

18. Zabezpieczanie miejsca  po demontażu uszkodzonego słupa          - stosownie do potrzeb

Załącznik nr 4

INFORMACJA

O ZAKRESIE PROWADZONEJ KONSERWACJI I EKSPLOATACJI

ORAZ ZAKRES WYMAGAŃ.

- INFORMACJA  O PROWADZONEJ KONSERWACJI I  EKSPLOATACJI

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia  ulicznego na  terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2019-2020”.

- 2. ZAKRES WYMAGAŃ OD WYKONAWCY

2.1. Wykonawca usunie awarię w ciągu max. 3 godz. od momentu jej powstania.

2.2. Przeprowadzanie raz w miesiącu  po zmroku  okresowych kontroli stanu oświetlenia  przy udziale  przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew. Terminy  i zakresie kontroli ustala  Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu  Miejskiego w Tczewie.

2.3. W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowia i życia ludzi Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia akcji ratowniczej, tj. najpóźniej w ciągu 1 godz. od wystąpienia zagrożenia lub niezwłocznego podjęcia niezbędnej współpracy  przy  prowadzeniu akcji ratunkowej, związanej z uszkodzeniem urządzeń energetycznych.

2.4. Zestawienie oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew stanowi załącznik Nr 1. W wymienionym  Załączniku Nr 1 przedstawiono pozycje  podlegające  bieżącej konserwacji (pozycje oznakowane literą “B” i „A”). Zestawienie projektorów podświetlających obiekty zabytkowe stanowi Załącznik Nr  2.

2.5. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia kart pracy wszystkich czynności związanych z konserwacją oświetlenia miasta.  Karty pracy należy prowadzić na bieżąco  i udostępnić je na życzenie Zamawiającego do wglądu.

2.6. Do faktur miesięcznych Wykonawca obowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych elementów robót, oraz informację o wykonywanych pracach wraz z wykazem użytych materiałów. Jest to  integralny załącznik do faktury.

2.7. Pożądane jest, aby  lokalizacja bazy Wykonawcy była na terenie miasta Tczewa.

2.8. Wykonanie robót towarzyszących  wynikających  z technologii robót.

2.9. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych  przy  prowadzeniu prac.

2.10. W przypadku zaistnienia przerw technologicznych oświetlenia lub przerw wynikających z warunków atmosferycznych utrzymanie zajmowanego pasa drogowego zapewniającego przejezdność w zakresie uzgodnionym z   dysponentem terenu.

2.11. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje własnym kosztem i staraniem teren wykonywanych prac oraz objazdów.

2.12. Wykonawca na żądanie przedstawiciela Zamawiającego przygotuje i przekaże niezbędne dokumenty dla  dokonania oceny jakości wykonywanych prac (wyniki prób, atesty, pomiary od porażeń itp).

2.13. W razie potrzeby dokonywać uzgodnień  branżowych  z gestorami sieci.

2.14. Wejście na sieć energetyczną wymaga uzgodnień z właścicielem sieci.

2.15. W przypadku włączeń oświetlenia w ciągu dnia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia należy powiadomić Wydział Spraw Komunalnych                          i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie tel. 58 7759412  lub 58 7759301 pok. 42-43 lub 58 (II piętro).

2.16. Dokumentacja techniczna oraz powykonawcza oświetlenia ulicznego będąca przedmiotem zamówienia jest do wglądu w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie pok. 42,43, 58  (II piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

2.17. Wykonawca ustali z Zakładem ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w  Sopocie  granice stron zasilania energetycznego.

2.18. Wykonawca poda nr telefonu całodobowego, który zostanie opublikowany i na który będą przyjmowane zgłoszenia.

2.19. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

- 3. STAN PRAWNY

3.1. Dysponentem terenów, które będą zajmowane w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia jest Starostwo Powiatowe w Tczewie  oraz Gmina Miejska Tczew.

- 4. UŻYTKOWNIK

4.1. Użytkownikiem majątku wyszczególnionym w Załączniku Nr 1 i Nr 2 jest Gmina Miejska Tczew.

- 5. ODSZKODOWANIA

5.1. Wykonawca pokryje koszty odszkodowań w przypadku poniesionych strat w stosunku do użytkowników terenów przyległych do realizowanego zadania lub usunie na własny koszt powstałe szkody.