Tczew, dnia  14.10.2013 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.20.5.2013

Pytania od Wykonawcy wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016’’.

I. Do Zamawiającego wpłynęły pisemne pytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania o treści:

Pytanie nr 1

,,Jaką centrale abonencką posiada obecnie Zamawiający? Prośba o podanie producenta i modelu.

- Czy centrala posiada dwa moduły wyniesione?

- W jaki sposób są posieciowane moduły wyniesione z centralą główną? Czy sieciowanie jest po IP/VOIP?

- Czy może z użyciem dedykowanego łącza dzierżawionego zakończonego stykiem Ethernet 10/100 baseT?

Pytanie nr 2

Do czego służy łącze dzierżawione 1 Mb/s CIR 100% w relacji: Pl. Piłsudskiego 1 – ul. Armii Krajowej 39 budynek Urzędu Stanu Cywilnego?

Czy do sieciowania centrali głównej z modułem wyniesionym?

Pytanie nr 3

Zamawiający pisze w SIWZ (strona 5)

- możliwość podłączenia aparatów telefonicznych (analogowe lub systemowe) oraz konsol dyspozytorskich (w ilości nie mniejszej niż używanych w chwili obecnej).

Ile konsol dyspozytorskich używa aktualnie Zamawiający? Jaki jest ich model i producent? Do jakich aparatów systemowych są aktualnie podłączone u zamawiającego? Prośba o podanie tych informacji, gdyż nie zostały zapisane w SIWZ.

Pytanie nr 4

Zamawiający wymaga w SIWZ dostarczenia centrali głównej wraz z dwoma modułami wyniesionymi.

- Prośba o podanie lokalizacji /adresów w których mają być zainstalowane moduły wyniesione i centrala główna.

- Czy w lokalizacjach gdzie będą moduły wyniesione centrali głównej będzie dostęp do Internetu aby móc do niego podłączyć moduły wyniesione i zrobić sieciowanie IP/VOIP? Jaki to będzie dostęp do Internetu: ADSL czy Symetryczny? O jakiej przepływności?

- Ile jednoczesnych rozmów przewiduje Zamawiający z lokalizacji gdzie będzie moduł wyniesiony centrali?

Jest to bardzo ważne ponieważ trzeba określić ilość kanałów rozmównych i ilość potrzebnych licencji.

Zamawiający pisze w SIWZ (strona 5)

- rejestracja rozmów na wybranych liniach;

Prośba do Zamawiającego o wskazanie numerów wybranych linii które mają być nagrywane z zaznaczeniem czy są to linie analogowe? Czy cyfrowe ISDN BRA?

Ponadto prośba o wskazanie lokalizacji tj. adresów linii, które mają być nagrywane?

Pytanie nr 5

Zamawiający napisał w SIWZ, że wymaga aby centrala abonencka posiadała

- system menu głosowego organizującego ruch przychodzący – wielopoziomowy (kaskadowy);

Ile poziomów ma mieć system organizujący ruch przychodzący w centrali abonenckiej Zamawiającego?

Jest to ważna informacja bo ma wpływ na koszt centrali.

Pytanie nr 6

Zamawiający napisał w SIWZ, że wymaga aby centrala abonencka posiadała (strona 5 SIWZ)

- możliwość obsługi aparatów i linii VOIP;

Ile aparatów i linii VOIP planuje Zamawiający uruchomić i kiedy? Czy może centrala ma mieć tylko taką możliwość aby móc w przyszłości korzystać z tego rozwiązania?

Jest to ważna informacja bo ma wpływ na koszty centrali.

Pytanie nr 7

Zamawiający napisał w SIWZ (pkt 1.5 strona 6)

Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Tczewie stworzy dla wszystkich numerów grupową numerację skróconą.

Czy Zamawiający ma na myśli wszystkie numery łącznie z numerami jednostek samorządowych (szkoły, gimnazja, MOPS itd.) wymienionych w pkt 1.4 strona 6 SIWZ?

Pytanie nr 8

Zamawiający napisał w SIWZ (pkt 1.5 strona 6)

Wykonawca zapewni darmowe bilingi usług telefonicznych (możliwość generowania bilingów w czasie rzeczywistym, z podziałem na jednostki, grupy numerów oraz pojedyncze numery z dokładnym czasem trwania i kosztem pojedynczych połączeń);

Czy wymóg bilingów w czasie rzeczywistym dotyczy również jednostek (szkoły, gimnazja, MOPS itd.)?

Pytanie nr 9

Zamawiający w treści SIWZ pkt 1.5 g) oraz w §6 ust. 2 wzoru umowy zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej ,,za każdy dzień przerwy technicznej w działaniu jakiejkolwiek usługi’’ w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień usterki wynikający z winy wykonawcy’’. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna w wysokości 1% za przerwę w działaniu usługi naliczana była od wartości tylko tej usługi, której awaria dotyczy?

Pytanie nr 10

Zamawiający w pkt 1.5 m) SIWZ oraz §3 ust. 4 i §3 ust. 10 wzoru umowy zastrzega sobie ,,możliwość zmiany liczby punktów odbioru usług telekomunikacyjnych wynikającej                            z likwidacji, zamknięcia, sprzedaży, przeniesienia jednostki organizacyjnej (…). Wykonawca

zwraca uwagę, iż taki zapis stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 Ustawy, który stanowi,                        iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania                      i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacja o zmiennej ilości przedmiotu zamówienia uniemożliwia Wykonawcy skalkulowanie oferty, gdyż Wykonawca nie wie na etapie składania ofert jaki finalnie będzie miał kształt i zakres przedmiot zamówienia. Zamawiający tym zapisem utrudnia określenie  rentowności projektowanego przedsięwzięcia. Niepewność co do okresu świadczenia usług powoduje niepewność co do zasad kalkulacji, a więc i wysokość jej ceny. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak również zasady finansowania środków publicznych Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu z treści SIWZ oraz wzoru umowy. Czy Zamawiający dokona stosownych zmian?

Pytanie nr 11

Zamawiający podaje numerację oraz lokalizacje poszczególnych usług, natomiast nie podaje dotychczasowego Operatora, który poszczególne usługi świadczy dla Zamawiającego. Czy Zamawiający uzupełni brakujące informacje w treści SIWZ oraz załącznikach?

Pytanie nr 12

Zamawiający w SIWZ napisał:

,,Po zakończeniu terminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawca zobowiązuje się przenieść cesję praw z umów telekomunikacyjnych na Urząd Miejski w Tczewie’’.

Czego ma dotyczyć cesja? Jak Wykonawca ma rozumieć ten zapis?

Pytanie nr 13

Zamawiający zapisał w SIWZ strona 23: ,,Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. w zakresie utrzymania numerów oraz wykonywania połączeń’’.

Niektóre usługi kończą się po dacie 01.01.14 – jak rozumieć ten zapis?

Czy zamawiający ma świadczyć wszystkie usługi od 1.01.2014?czy dla usług które są objęte umową terminową w miarę kończenia się umów?

Prosimy o doprecyzowanie.

W nawiązaniu do powyższych pytań wydział merytoryczny udzielił następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający obecnie posiada centralę abonencką Alcatel Omnia PCX.

a/ Centrala posiada jeden moduł wyniesiony.

b/ Moduły wyniesione posieciowane są/będą z centralą główną poprzez łącze dzierżawione 1mb/s CIR 100 % zakończone ethernetem w relacji Tczew – Pl. Piłsudskiego 1  - Tczew ul. Armmi Krajowej 39, oraz przez łącze światłowodowe w relacji Tczew Pl. Piłsudskiego 1 – Tczew ul. 30 – go Stycznia 1.

c/ tak

Odpowiedź na pytanie nr 2

Łącze dzierżawione  służy do sieciowania centrali głównej z modułem wyniesionym.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający aktualnie nie posiada konsol dyspozytorskich.

Odpowiedź na pytanie nr 4

a/ Centrala główna – Tczew, Pl. Piłsudskiego 1 – budynek główny Urzędu Miejskiego                        w Tczewie.

Moduł wyniesiony - Tczew, ul. Armii Krajowej 39 -  Urząd Stanu Cywilnego.

Moduł wyniesiony –Tczew,  ul. 30 stycznia 1 – budynek Urzędu Miejskiego w Tczewie.

b/ Połączenie budynku głównego Urzędu Miejskiego w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1  łączem światłowodowym z budynkiem Urzędu Miejskiego w Tczewie  przy ul. 30 stycznia 1.

Łącze dzierżawione 1mb/s CIR 100 % zakończone ethernetem w relacji Urząd Miejski                         w Tczewie  Pl. Piłsudskiego 1  - Urząd Stanu Cywilnego, Tczew ul. Armii Krajowej 39.

c/ Urząd Stanu Cywilnego ul. Armii Krajowej 39 - 4 jednocześnie rozmów,                             budynek Urzędu Miejskiego w Tczewie ul. 30 stycznia 1 -  16 jednocześnie rozmów,

Ilość linii , które mają być nagrywane aktualnie nie jest znana Zamawiającemu, jednakże  wszystkie będą zawarte w   ramach łącza PRA.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dodaje zapis: pkt 1.1 SIWZ.

Centrala abonencka musi posiadać  min. 10 poziomów  systemu  organizującego ruch przychodzący.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie przewiduje w dniu 01.01.2014 r. uruchomienia aparatów VOIP, Centrala ma być wyposażona w możliwość obsługi aparatów VOIP aby móc w przyszłości korzystać                      z tego rozwiązania.

Zamawiający dodaje zapis: pkt 1.5 n SIWZ oraz § 1 ust. 3 pkt 9.

W centrali abonenckiej zlokalizowanej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 ma być uruchomione na koszt Wykonawcy z dniem 01.01.2014 r. 10 portów miejskich VOIP.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Tak.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Tak.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kary umownej od wartości usługi, której awaria dotyczy. Zamawiający modyfikuje treść: pkt 1.5 g) SIWZ oraz § 6 ust. 2 nadając im następujące brzmienie:

„Za każdy dzień przerwy technicznej w działaniu jakiejkolwiek usługi, z powodu usterki wynikającej z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                                 w wysokości 1% rocznej wartości zamówienia. Podstawę wyliczenia kary stanowi roczna wartość zamówienia,  obowiązująca  w roku, w którym wystąpiła usterka’’.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający modyfikuje treść:  pkt 1.5 m) SIWZ oraz § 3 ust. 10 nadając im następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega możliwość bezpłatnej zmiany liczby punktów odbioru usług telekomunikacyjnych wynikających z likwidacji, zamknięcia, sprzedaży, przeniesienia jednostki organizacyjnej (zmiana adresu lub siedziby), wynajmu obiektu innemu właścicielowi lub włączenia obiektu przez Zamawiającego w ilości nie przekraczającej 10% ogólnej liczby punktów. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenie’’.

Zamawiający modyfikuje treść:  § 3 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:

„4. W związku z tym, że ilość usług uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług objętych przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10. Z uwagi na to, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według rzeczywistej ilości świadczonych usług’’.

Zamawiający modyfikuje treść:  § 7 ust. 2  nadając mu następujące brzmienie:

„2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku                     do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku zwiększenia liczby punktu odbioru usług telekomunikacyjnych wynikających z przyczyn określonych w § 3 ust. 10 w ilości przekraczającej 10% ogólnej liczby punktów, za każdy następny punkt przekraczający tą wartość ,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług                    w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 5.”

Zamawiający modyfikuje treść:  § 7 dodając po ust. 2 ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2) będzie możliwa                       w oparciu o rzeczywiste, udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę’’.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający modyfikuje treść tabeli zakończeń abonenckich uzupełniając                                          ją o dotychczasowego operatora.

Uzupełniona Tabela zakończeń abonenckich o dotychczasowego operatora stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Cesja może dotyczyć przypadków określonych w pkt 1.5 lit h) i lit k) SIWZ.

Przykładowo, jeśli świadczenie usługi dostępu do internetu zostanie pozostawione                            u dotychczasowego dostawcy lub wystąpią przypadki określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień               w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 10, poz. 1670), a zawarte umowy nie będą się kończyły w momencie zakończenia trwania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania (wcześniejsze rozwiązanie umowy w przypadku określonym w § 3 ust 5, czy odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 9).

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający  wymaga, aby przeniesienie z sieci dotychczasowego wykonawcy do własnej sieci numeracji użytkowanej nastąpiło w sposób ciągły poza przypadkami określonymi                   w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.10.249.1670). Przeniesienia będą następowały sukcesywnie w miarę upływu terminów dotychczasowych umów zawartych przez samorządowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w pkt. 1.4 SIWZ.

II. Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Dotyczy zmiany Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ – Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia z:

,,1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016 poprzez:

- realizowanie połączeń:

- miejscowych i strefowych;

- międzystrefowych;

- międzynarodowych;

- do sieci komórkowych;

- do numerów informacyjnych;

- bezpłatnych na numery alarmowe (w tym skrócone);

- z infoliniami;

- bezpłatnych w ramach grupy korzystając z numeracji skróconej;

- udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego                    w Tczewie;

- dzierżawa łącza o przepływności gwarantowanej symetrycznie 1Mb/s cir =100% (zakończone ethernetem), relacja - Tczew Pl. Piłsudskiego 1 ↔ Tczew ul. Armii Krajowej 39 budynek Urzędu Stanu Cywilnego;

- udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności we wskazanych lokalizacjach (Rozdział 7 SIWZ);

- bezpłatne zablokowanie połączeń o podwyższonej płatności, z bezpłatną opcją wyłączenia blokady dla wybranych numerów;

- zakup, montaż, instruktaż, wdrożenie i przekazanie własności centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tczewie (budynek przy Pl. Piłsudskiego 1) pozwalającej na obsługę istniejących połączeń. Warunki techniczne które powinno spełniać dostarczone urządzenie:

- możliwość obsługi aparatów i linii VOIP;

- inteligentne sieciowanie przy wykorzystaniu łączy i kart VoIP;

- złącze PRA (30B+3) – 200DDI z oprogramowaniem i licencjami;

- 4x port linii miejskiej analogowej z możliwością rozbudowy;

- 70x port wewnętrzny analogowy z możliwością rozbudowy;

- 4x zintegrowane łącze GSM z możliwością rozbudowy;

- 70 x port wewnętrzny systemowy wraz z aparatami z możliwością rozbudowy;

- moduł wyniesiony o pojemności 12 portów wewnętrznych systemowych wraz                            z aparatami oraz 30 portów wewnętrznych analogowych z możliwością rozbudowy zapewniający pełną funkcjonalność centrali macierzystej;

- moduł wyniesiony o pojemności 2 portów wewnętrznych systemowych  wraz                               z aparatami oraz 8 portów wewnętrznych analogowych z możliwością rozbudowy zapewniający pełną funkcjonalność centrali macierzystej;

- możliwość obsługi przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer/ Mozilla Firefox/Google Chrome/Safari/Opera;

- zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników;

- możliwość podłączenia aparatów telefonicznych (analogowe lub systemowe) oraz konsol dyspozytorskich (w ilości nie mniejszej niż używanych w chwili obecnej);

- rejestracja rozmów na wybranych liniach;

- montaż urządzeń w systemie Rack 19” w tym panel zasilania rezerwowego;

- możliwość przekierowania nadchodzącego połączenia na inny numer – w tym zewnętrzny;

- program zarządzania kosztami;

- system menu głosowego organizującego ruch przychodzący – wielopoziomowy (kaskadowy);

- przenoszenie wywołań na inne numery wewnętrzne lub miejskie w trybie bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera lub jest zajęty;

- funkcja dzwonienia z komórki przez VoIP.

1.2. Szczegółowy wykaz obecnych połączeń i ich rodzajów (UM Tczew, Pl. Piłsudskiego 1)

1.3. Usługi muszą być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia                          16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zainstalowanej w Urzędzie Miejskim w Tczewie i jednostkach podległych.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym usług telekomunikacyjnych każdej z jednostek.

Protokół odbioru będzie zawierał oświadczenia każdej z jednostek z osobna. Zastrzeżenia choćby jednej z nich będzie skutkowało brakiem poprawnego wykonania zamówienia.

Wykonawca rozliczy każdą jednostkę za wykonywanie połączeń z osobna, fakturą VAT, według załączonego do oferty planu taryfowego.

Każdy zainstalowany i wykorzystany przez Wykonawcę sprzęt objęty będzie gwarancją/ będzie nowy, a jego stan potwierdzony dokumentem zakupu.

Serwisantem sprzętu będzie Wykonawca. Serwis sprzętu użytego przez wykonawcę na potrzeby realizacji zlecenia będzie bezpłatny w czasie realizowania zamówienia.

- 1.4. Wykaz samorządowych jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia:

- Przedszkole nr 8 w Tczewie ul. Jodłowa 6;

- Gimnazjum nr 1 w Tczewie ul. Czyżykowska 69;

- Gimnazjum nr 2 w Tczewie ul. Południowa 6;

- Gimnazjum nr 3 w Tczewie ul. Wł. Jagiełły 8;

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie ul. Obr. Westerplatte 18;

- Szkoła Podstawowa nr 7  w Tczewie ul. Stoczniowców 15A;

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie ul. Armii Krajowej 70;

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie ul. Marii Konopnickiej 11;

- Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie ul. Saperska 12;

- Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie ul. Topolowa 23;

- Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie                                  ul. Gdańska 2;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ul. Armii Krajowej 39 wraz                                         z jednostkami MOPS przy ul. Nowowiejskiej, ul. Armii Krajowej 55,ul. Chopina 33                   w Tczewie oraz  Forum Inicjatyw Społecznych MOPS ul. Łazienna 5;

- Fabryka Sztuk w Tczewie ul. 30 Stycznia 4;

- Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie ul. Wojska Polskiego 28 a;

- Zakład Usług Komunalnych w Tczewie ul. Czatkowska 2e;

- Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie                               ul. Czyżykowska 70.

  - Zakres świadczeń:

- udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego                      w Tczewie;

- zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej realizowanej na łączach,                            wg wykazu;

- identyfikacja numeru na wszystkich łączach zarówno dla połączeń przychodzących jak i wychodzących;

- Wykonawca zapewni darmowe bilingi usług telefonicznych (możliwość generowania billingów w czasie rzeczywistym, z podziałem na jednostki, grupy numerów oraz pojedyncze numery z dokładnym czasem trwania i kosztem pojedynczych połączeń);

- Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Tczewie stworzy dla wszystkich numerów grupową numerację skróconą;

- Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów telefonicznych przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego bez nieuzasadnionych technicznie przerw w dostępie do usług telekomunikacyjnych;

- za każdy dzień przerwy technicznej w działaniu jakiejkolwiek usługi – wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień usterki wynikający z winy wykonawcy;

- jeżeli na łączach telefonicznych świadczona była też usługa dostępu do internetu Wykonawca zapewni ciągłość tej usługi poprzez nieodpłatne pozostawienie dotychczasowego dostawcy bądź też będzie ją świadczył sam z zachowaniem nie

niższych parametrów technicznych i nie zwiększając miesięcznych kosztów;

- Wykonawca imiennie wskaże osobę będącą odpowiedzialną za kontakt                              z Zamawiającym w zakresie sprawności, utrzymania ruchu i realizację przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca wystawi osobną fakturę VAT dla każdej z samorządowych jednostek organizacyjnych na podstawie zrealizowanych połączeń i opłat abonamentowych;

- Zamawiający  wymaga, aby przeniesienie z sieci dotychczasowego wykonawcy         do własnej sieci numeracji użytkowanej nastąpiło w sposób ciągły poza przypadkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.10.249.1670). Przeniesienia będą następowały sukcesywnie w miarę upływu terminów dotychczasowych umów zawartych przez samorządowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w pkt. 1.4 SIWZ;

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę i wykonać zamówienie w terminie                   od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Termin uruchomienia przedmiotu zamówienia                      to 01.01.2014r.;

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby punktów odbioru usług telekomunikacyjnych wynikającej z likwidacji, zamknięcia, sprzedaży, przeniesienia jednostki organizacyjnej (zmiana adresu lub siedziby), wynajmu obiektu innemu właścicielowi lub włączenia obiektu przez Zamawiającego.

W przypadku dodatkowych punktów odbioru usług telekomunikacyjnych rozliczenie odbywać się będzie według tej samej stawki rozliczeniowej.

1.6. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w każdej z w/w jednostek oraz pozyskanie informacji dot. bieżących zobowiązań poszczególnych jednostek w zakresie usług telefonicznych i internetowych oraz posiadanego sprzętu.’’

na:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016 poprzez:

- realizowanie połączeń:

- miejscowych i strefowych;

- międzystrefowych;

- międzynarodowych;

- do sieci komórkowych;

- do numerów informacyjnych;

- bezpłatnych na numery alarmowe (w tym skrócone);

- z infoliniami;

- bezpłatnych w ramach grupy również korzystając z numeracji skróconej;

- udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń

abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego                    w Tczewie;

- dzierżawa łącza o przepływności gwarantowanej symetrycznie 1Mb/s cir =100% (zakończone ethernetem), relacja - Tczew Pl. Piłsudskiego 1 ↔ Tczew ul. Armii Krajowej 39 budynek Urzędu Stanu Cywilnego;

- udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności we wskazanych lokalizacjach (Rozdział 7 SIWZ);

- bezpłatne zablokowanie połączeń o podwyższonej płatności, z bezpłatną opcją wyłączenia blokady dla wybranych numerów;

- zakup, montaż, instruktaż, wdrożenie i przekazanie własności centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tczewie (budynek przy Pl. Piłsudskiego 1) w cenie oferowanych usług telekomunikacyjnych oraz bezpłatne zmiany konfiguracji w trakcie trwania umowy pozwalającej na obsługę istniejących połączeń. Warunki techniczne które powinno spełniać dostarczone urządzenie:

- centrala abonencka musi posiadać min. 10 poziomów systemu organizującego ruch przychodzący;

- możliwość obsługi aparatów i linii VOIP;

- inteligentne sieciowanie przy wykorzystaniu łączy i kart VoIP;

- złącze PRA (30B+3) – 200DDI z oprogramowaniem i licencjami;

- 4x port linii miejskiej analogowej z możliwością rozbudowy;

- 70x port wewnętrzny analogowy z możliwością rozbudowy;

- 4x zintegrowane łącze GSM z możliwością rozbudowy;

- 70 x port wewnętrzny systemowy wraz z aparatami z możliwością rozbudowy, w tym 21 szt. aparatów systemowych z wyświetlaczami jednoliniowymi zorientowane na pracę średniego ruchu oraz 3 aparaty systemowe z wyświetlaczami wieloliniowymi zorientowane na pracę grupową;

- moduł wyniesiony o pojemności 12 portów wewnętrznych systemowych wraz                            z aparatami oraz 30 portów wewnętrznych analogowych z możliwością rozbudowy zapewniający pełną funkcjonalność centrali macierzystej;

- moduł wyniesiony o pojemności 2 portów wewnętrznych systemowych  wraz                               z aparatami oraz 8 portów wewnętrznych analogowych z możliwością rozbudowy zapewniający pełną funkcjonalność centrali macierzystej;

- możliwość obsługi przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer/ Mozilla Firefox/Google Chrome/Safari/Opera;

- zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników;

- możliwość podłączenia aparatów telefonicznych (analogowe lub systemowe) oraz konsol dyspozytorskich (w ilości nie mniejszej niż używanych w chwili obecnej);

- rejestracja rozmów na wybranych liniach;

- montaż urządzeń w systemie Rack 19” w tym dedykowane panele zasilania rezerwowego (awaryjnego);

- możliwość przekierowania nadchodzącego połączenia na inny numer – w tym zewnętrzny;

- program zarządzania kosztami;

- system menu głosowego organizującego ruch przychodzący – wielopoziomowy (kaskadowy);

- przenoszenie wywołań na inne numery wewnętrzne lub miejskie w trybie bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera lub jest zajęty;

- funkcja dzwonienia z komórki przez VoIP.

1.2. Szczegółowy wykaz obecnych połączeń i ich rodzajów (UM Tczew, Pl. Piłsudskiego 1)

1.3. Usługi muszą być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia                          16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zainstalowanej w Urzędzie Miejskim w Tczewie i jednostkach podległych.

Dopuszcza się wykonanie dodatkowej infrastruktury na koszt Wykonawcy (np.: przyłącze do budynku).

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym usług telekomunikacyjnych każdej z jednostek.

Protokół odbioru będzie zawierał oświadczenia każdej z jednostek z osobna. Zastrzeżenia choćby jednej z nich będzie skutkowało brakiem poprawnego wykonania zamówienia.

Wykonawca rozliczy każdą jednostkę za wykonywanie połączeń z osobna, fakturą VAT, według załączonego do oferty planu taryfowego.

Każdy zainstalowany i wykorzystany przez Wykonawcę sprzęt objęty będzie gwarancją/ będzie nowy, a jego stan potwierdzony dokumentem zakupu.

Serwisantem sprzętu będzie Wykonawca. Serwis sprzętu użytego przez wykonawcę na potrzeby realizacji zlecenia będzie bezpłatny w czasie realizowania zamówienia.

1.4. Wykaz samorządowych jednostek organizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia:

- Przedszkole nr 8 w Tczewie ul. Jodłowa 6;

- Gimnazjum nr 1 w Tczewie ul. Czyżykowska 69;

- Gimnazjum nr 2 w Tczewie ul. Południowa 6;

- Gimnazjum nr 3 w Tczewie ul. Wł. Jagiełły 8;

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie ul. Obr. Westerplatte 18;

- Szkoła Podstawowa nr 7  w Tczewie ul. Stoczniowców 15A;

- Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie ul. Armii Krajowej 70;

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie ul. Marii Konopnickiej 11;

- Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie ul. Saperska 12;

- Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie ul. Topolowa 23;

- Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie                                  ul. Gdańska 2;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ul. Armii Krajowej 39 wraz                                         z jednostkami MOPS przy ul. Nowowiejskiej, ul. Armii Krajowej 55,ul. Chopina 33                   w Tczewie oraz  Forum Inicjatyw Społecznych MOPS ul. Łazienna 5;

- Fabryka Sztuk w Tczewie ul. 30 Stycznia 4;

- Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie ul. Wojska Polskiego 28 a;

- Zakład Usług Komunalnych w Tczewie ul. Czatkowska 2e;

- Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie                               ul. Czyżykowska 70.

  - Zakres świadczeń:

- udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego                      w Tczewie;

- zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej realizowanej na łączach, wg wykazu;

- identyfikacja numeru na wszystkich łączach zarówno dla połączeń przychodzących jak i wychodzących;

- Wykonawca zapewni darmowe bilingi usług telefonicznych (możliwość generowania billingów w czasie rzeczywistym, z podziałem na jednostki, grupy numerów oraz pojedyncze numery z dokładnym czasem trwania i kosztem pojedynczych połączeń);

- Wykonawca w uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Tczewie stworzy dla wszystkich numerów grupową numerację skróconą;

- Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów telefonicznych przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego bez nieuzasadnionych technicznie przerw w dostępie do usług telekomunikacyjnych;

- za każdy dzień przerwy technicznej w działaniu jakiejkolwiek usługi, z powodu usterki wynikającej z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% rocznej wartości zamówienia. Podstawę wyliczenia kary stanowi roczna wartość zamówienia, obowiązująca w roku, w którym wystąpiła usterka;

- jeżeli na łączach telefonicznych świadczona była też usługa dostępu do internetu Wykonawca zapewni ciągłość tej usługi poprzez nieodpłatne pozostawienie dotychczasowego dostawcy bądź też będzie ją świadczył sam z zachowaniem nie niższych parametrów technicznych i nie zwiększając miesięcznych kosztów;

- Wykonawca imiennie wskaże osobę będącą odpowiedzialną za kontakt                              z Zamawiającym w zakresie sprawności, utrzymania ruchu i realizację przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca wystawi osobną fakturę VAT dla każdej z samorządowych jednostek organizacyjnych na podstawie zrealizowanych połączeń i opłat abonamentowych;

- Zamawiający  wymaga, aby przeniesienie z sieci dotychczasowego wykonawcy          do własnego planu numeracyjnego nastąpiło w sposób ciągły poza przypadkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.10.249.1670). Przeniesienia będą następowały sukcesywnie w miarę upływu terminów dotychczasowych umów zawartych przez samorządowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w pkt. 1.4 SIWZ;

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę i wykonać zamówienie w terminie                   od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Termin uruchomienia przedmiotu zamówienia                      to 01.01.2014r.;

- Zamawiający zastrzega możliwość bezpłatnej zmiany liczby punktów odbioru usług telekomunikacyjnych wynikających z likwidacji, zamknięcia, sprzedaży, przeniesienia jednostki organizacyjnej (zmiana adresu lub siedziby), wynajmu obiektu innemu właścicielowi lub włączenia obiektu przez Zamawiającego w ilości nie przekraczającej 10% ogólnej liczby punktów. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenie. W przypadku dodatkowych punktów odbioru usług telekomunikacyjnych rozliczenie odbywać się będzie wg tej samej stawki rozliczeniowej;

- w centrali abonenckiej zlokalizowanej w budynku głównym Urzędu Miejskiego                         w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 ma być uruchomione na koszt Wykonawcy z dniem 01.01.2014 r. 10 portów miejskich VOIP.

1.6. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w każdej z w/w jednostek oraz pozyskanie informacji dot. bieżących zobowiązań poszczególnych jednostek w zakresie usług telefonicznych i internetowych oraz posiadanego sprzętu.

2. Dotyczy zmiany Rozdziału 2 SIWZ - Formularza oferty z:

,,a) w roku 2014

| A | B | C** | D | E** | F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT w zł za 1 minutę połączenia lub abonament | Szacunkowa miesięczna ilość | Wartość wraz z podatkiem VAT za 1 m-c [zł/m-c] (CxD) | Roczna wartość wraz z podatkiem VAT, 12 m-cy [zł] (12 xE) |
| 1. | Miesięczny abonament za łącze 30B+D (200DDI) lub analogiczne lokalizacja Tczew Pl. Piłsudskiego 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | Miesięczny abonament za łącze dzierżawione 1Mb/s (cir=100%) w relacji Tczew Pl. Piłsudskiego 1 – Tczew ul. Armii Krajowej 39 |  | 1 |  |  |
| 3. | Miesięczny abonament za ISDN (8xDDI) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 1 |  |  |
| 4. | Miesięczny abonament za ISDN (do 6 MSN) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 13 |  |  |
| 5. | Miesięczny abonament za analogowy telefoniczny lub analogiczny numer końcowy |  | 42 |  |  |
| 6. | Miesięczny abonament za internet prędkość 6 Mb |  | 6 |  |  |
| 7. | Miesięczny abonament za internet prędkość 10 Mb |  | 10 |  |  |
| 8. | Miesięczny abonament za internet prędkość 20 Mb |  | 3 |  |  |
| 9. | Połączenia miejscowe i strefowe |  | 20.000 min. |  |  |
| 10. | Połączenia międzystrefowe |  | 3.000 min. |  |  |
| 11. | Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją numeru |  | 7.000 min. |  |  |
| 12. | Połączenia międzynarodowe (na tel. Stacjonarne UE) |  | 300 min. |  |  |
| RAZEM (suma wartości kolumny F) |  |  |  |  |  |

b) w roku 2015

| A | B | C** | D | E** | F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT w zł za 1 minutę połączenia lub abonament | Szacunkowa miesięczna ilość | Wartość wraz z podatkiem VAT za 1 m-c [zł/m-c] (CxD) | Roczna wartość wraz z podatkiem VAT, 12 m-cy [zł] (12 xE) |
| 1. | Miesięczny abonament za łącze 30B+D (200DDI) lub analogiczne lokalizacja Tczew Pl. Piłsudskiego 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | Miesięczny abonament za łącze dzierżawione 1Mb/s (cir=100%) w relacji Tczew Pl. Piłsudskiego 1 – Tczew ul. Armii Krajowej 39 |  | 1 |  |  |
| 3. | Miesięczny abonament za ISDN (8xDDI) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 1 |  |  |
| 4. | Miesięczny abonament za ISDN (do 6 MSN) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 13 |  |  |
| 5. | Miesięczny abonament za analogowy telefoniczny lub analogiczny numer końcowy |  | 42 |  |  |
| 6. | Miesięczny abonament za internet prędkość 6 Mb |  | 6 |  |  |
| 7. | Miesięczny abonament za internet prędkość 10 Mb |  | 10 |  |  |
| 8. | Miesięczny abonament za internet prędkość 20 Mb |  | 3 |  |  |
| 9. | Połączenia miejscowe i strefowe |  | 20.000 min. |  |  |
| 10. | Połączenia międzystrefowe |  | 3.000 min. |  |  |
| 11. | Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją numeru |  | 7.000 min. |  |  |
| 12. | Połączenia międzynarodowe (na tel. Stacjonarne UE) |  | 300 min. |  |  |
| RAZEM (suma wartości kolumny F) |  |  |  |  |  |

c) w roku 2016

| A | B | C** | D | E** | F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT w zł za 1 minutę połączenia lub abonament | Szacunkowa miesięczna ilość | Wartość wraz z podatkiem VAT za 1 m-c [zł/m-c] (CxD) | Roczna wartość wraz z podatkiem VAT, 12 m-cy [zł] (12 xE) |
| 1. | Miesięczny abonament za łącze 30B+D (200DDI) lub analogiczne lokalizacja Tczew Pl. Piłsudskiego 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | Miesięczny abonament za łącze dzierżawione 1Mb/s (cir=100%) w relacji Tczew Pl. Piłsudskiego 1 – Tczew ul. Armii Krajowej 39 |  | 1 |  |  |
| 3. | Miesięczny abonament za ISDN (8xDDI) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 1 |  |  |
| 4. | Miesięczny abonament za ISDN (do 6 MSN) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 13 |  |  |
| 5. | Miesięczny abonament za analogowy telefoniczny lub analogiczny numer końcowy |  | 42 |  |  |
| 6. | Miesięczny abonament za internet prędkość 6 Mb |  | 6 |  |  |
| 7. | Miesięczny abonament za internet prędkość 10 Mb |  | 10 |  |  |
| 8. | Miesięczny abonament za internet prędkość 20 Mb |  | 3 |  |  |
| 9. | Połączenia miejscowe i strefowe |  | 20.000 min. |  |  |
| 10. | Połączenia międzystrefowe |  | 3.000 min. |  |  |
| 11. | Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją numeru |  | 7.000 min. |  |  |
| 12. | Połączenia międzynarodowe (na tel. Stacjonarne UE) |  | 300 min. |  |  |
| RAZEM (suma wartości kolumny F) |  |  |  |  |  |

- Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonywać zamówienie                   w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.  w zakresie utrzymania numerów oraz wykonywania połączeń.

- Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy. Wynagrodzenie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania i potwierdzenia faktury przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na  wykonanie  przedmiotu zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

...................., dn. _ _ . _ _ .2013 r.            		………………………................................................

Podpis 	Wykonawcy lub osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu                            Wykonawcy

UWAGA:

*- Przedstawiona na formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny               (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2001r.             o cenach (Dz.U. z 2001r Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

** -  Cena/wartość winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaproponowana cena nie może ulec podwyższeniu. Wykonawca zapewni sekundowe rozliczanie czasu rozmów, bez opłaty za inicjację, nawiązanie i zakończenie połączenia.

- Opłata abonamentowa za numery analogowe będzie obowiązywała wyłącznie  za okres używania   danego numeru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni sekundowe rozliczanie czasu rozmów, bez opłaty początkowej.’’

na:

- w roku 2014

| A | B | C** | D | E** | F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT w zł za 1 minutę połączenia lub abonament | Szacunkowa miesięczna ilość | Wartość wraz z podatkiem VAT za 1 m-c [zł/m-c] (CxD) | Roczna wartość wraz z podatkiem VAT, 12 m-cy [zł] (12 xE) |
| 1. | Miesięczny abonament za łącze 30B+D (200DDI) lub analogiczne lokalizacja Tczew Pl. Piłsudskiego 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | Miesięczny abonament za łącze dzierżawione 1Mb/s (cir=100%) w relacji Tczew Pl. Piłsudskiego 1 – Tczew ul. Armii Krajowej 39 |  | 1 |  |  |
| 3. | Miesięczny abonament za ISDN (8xDDI) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 1 |  |  |
| 4. | Miesięczny abonament za ISDN (do 6 MSN) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 13 |  |  |
| 5. | Miesięczny abonament za analogowy telefoniczny lub analogiczny numer końcowy |  | 42 |  |  |
| 6. | Miesięczny abonament za internet prędkość 6 Mb |  | 6 |  |  |
| 7. | Miesięczny abonament za internet prędkość 10 Mb |  | 10 |  |  |
| 8. | Miesięczny abonament za internet prędkość 20 Mb |  | 3 |  |  |
| 9. | Połączenia miejscowe i strefowe |  | 220.000 min. |  |  |
| 10. | Połączenia międzystrefowe |  | 50.000 min. |  |  |
| 11. | Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją numeru |  | 100.000 min. |  |  |
| 12. | Połączenia międzynarodowe (na tel. Stacjonarne UE) |  | 300 min. |  |  |
| RAZEM (suma wartości kolumny F) |  |  |  |  |  |

- w roku 2015

| A | B | C** | D | E** | F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT w zł za 1 minutę połączenia lub abonament | Szacunkowa miesięczna ilość | Wartość wraz z podatkiem VAT za 1 m-c [zł/m-c] (CxD) | Roczna wartość wraz z podatkiem VAT, 12 m-cy [zł] (12 xE) |
| 1. | Miesięczny abonament za łącze 30B+D (200DDI) lub analogiczne lokalizacja Tczew Pl. Piłsudskiego 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | Miesięczny abonament za łącze dzierżawione 1Mb/s (cir=100%) w relacji Tczew Pl. Piłsudskiego 1 – Tczew ul. Armii Krajowej 39 |  | 1 |  |  |
| 3. | Miesięczny abonament za ISDN (8xDDI) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 1 |  |  |
| 4. | Miesięczny abonament za ISDN (do 6 MSN) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 13 |  |  |
| 5. | Miesięczny abonament za analogowy telefoniczny lub analogiczny numer końcowy |  | 42 |  |  |
| 6. | Miesięczny abonament za internet prędkość 6 Mb |  | 6 |  |  |
| 7. | Miesięczny abonament za internet prędkość 10 Mb |  | 10 |  |  |
| 8. | Miesięczny abonament za internet prędkość 20 Mb |  | 3 |  |  |
| 9. | Połączenia miejscowe i strefowe |  | 220.000 min. |  |  |
| 10. | Połączenia międzystrefowe |  | 50.000 min. |  |  |
| 11. | Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją numeru |  | 100.000 min. |  |  |
| 12. | Połączenia międzynarodowe (na tel. Stacjonarne UE) |  | 300 min. |  |  |
| RAZEM (suma wartości kolumny F) |  |  |  |  |  |

c) w roku 2016

| A | B | C** | D | E** | F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Cena jednostkowa wraz z podatkiem VAT w zł za 1 minutę połączenia lub abonament | Szacunkowa miesięczna ilość | Wartość wraz z podatkiem VAT za 1 m-c [zł/m-c] (CxD) | Roczna wartość wraz z podatkiem VAT, 12 m-cy [zł] (12 xE) |
| 1. | Miesięczny abonament za łącze 30B+D (200DDI) lub analogiczne lokalizacja Tczew Pl. Piłsudskiego 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | Miesięczny abonament za łącze dzierżawione 1Mb/s (cir=100%) w relacji Tczew Pl. Piłsudskiego 1 – Tczew ul. Armii Krajowej 39 |  | 1 |  |  |
| 3. | Miesięczny abonament za ISDN (8xDDI) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 1 |  |  |
| 4. | Miesięczny abonament za ISDN (do 6 MSN) lub analogiczne rozwiązanie i numerację |  | 13 |  |  |
| 5. | Miesięczny abonament za analogowy telefoniczny lub analogiczny numer końcowy |  | 42 |  |  |
| 6. | Miesięczny abonament za internet prędkość 6 Mb |  | 6 |  |  |
| 7. | Miesięczny abonament za internet prędkość 10 Mb |  | 10 |  |  |
| 8. | Miesięczny abonament za internet prędkość 20 Mb |  | 3 |  |  |
| 9. | Połączenia miejscowe i strefowe |  | 220.000 min. |  |  |
| 10. | Połączenia międzystrefowe |  | 50.000 min. |  |  |
| 11. | Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją numeru |  | 100.000 min. |  |  |
| 12. | Połączenia międzynarodowe (na tel. Stacjonarne UE) |  | 300 min. |  |  |
| RAZEM (suma wartości kolumny F) |  |  |  |  |  |

UWAGA:

*- Przedstawiona na formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny               (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2001r.             o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 385).

** -  Cena/wartość winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaproponowana cena nie może ulec podwyższeniu. Wykonawca zapewni sekundowe rozliczanie czasu rozmów, bez opłaty za inicjację, nawiązanie i zakończenie połączenia.

- Opłata abonamentowa za numery analogowe będzie obowiązywała wyłącznie  za okres używania   danego numeru przez Zamawiającego.

Nowy Formularz oferty stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego pisma.

3. Zmiany Rozdziału 4 SIWZ - projektu umowy:

1. W § 1 ust. 2 pkt 1) lit. h) z zapisu o brzmieniu:

,,h) bezpłatnych w ramach grupy korzystając z numeracji skróconej’’

na zapis o brzmieniu:

,,h) bezpłatnych w ramach grupy również korzystając z numeracji skróconej’’.

2. W  § 1 ust. 2 pkt 4) z zapisu o brzmieniu:

,,4) zakup, montaż, instruktaż, wdrożenie i przekazanie własności centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tczewie (budynek przy Pl. Piłsudskiego 1) pozwalającej na obsługę istniejących połączeń.’’

na zapis o brzemieniu:

4) zakup, montaż, instruktaż, wdrożenie i przekazanie własności centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tczewie (budynek przy Pl. Piłsudskiego 1) w cenie oferowanych usług telekomunikacyjnych oraz bezpłatne zmiany konfiguracji w trakcie trwania umowy pozwalającej na obsługę istniejących połączeń.

- Zamawiający dodaje do  §1 ust. 3 pkt 9 o brzmieniu:

,,W centrali abonenckiej zlokalizowanej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 ma być uruchomione na koszt Wykonawcy z dniem 01.01.2014r. 10 portów miejskich VOIP’’.

- W § 1 ust. 4 z zapisu o brzmieniu:

,,4. Usługi muszą być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia                16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zainstalowanej w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.’’

na zapis o brzmieniu:

,,4. Usługi muszą być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia                16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171 poz. 1800, z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zainstalowanej w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Dopuszcza się wykonanie dodatkowej infrastruktury na koszt Wykonawcy (np.: przyłącze do budynku)’’.

- W § 1 ust. 6 z zapisu o brzmieniu:

,,6. Zamawiający wymaga, aby przeniesienie z sieci dotychczasowego wykonawcy do własnej sieci numeracji użytkowanej nastąpiło w sposób ciągły poza przypadkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. 10.249.1670). Przeniesienia będą następowały sukcesywnie w miarę upływu terminów dotychczasowych umów zawartych przez samorządowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w pkt. 1.4. Instrukcji dla Wykonawcy SIWZ.’’

na zapis o brzmieniu:

- ,,Zamawiający  wymaga, aby przeniesienie z sieci dotychczasowego wykonawcy do własnego planu numeracyjnego nastąpiło w sposób ciągły poza przypadkami określonymi                                  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.10.249.1670). Przeniesienia będą następowały sukcesywnie w miarę upływu terminów dotychczasowych umów zawartych przez samorządowe jednostki organizacyjne wyszczególnione w pkt. 1.4. Instrukcji dla Wykonawcy SIWZ’’.

6. W § 3 ust. 4 z zapisu o brzmieniu:

,,4. W związku z tym, iż ilość usług uzależniona jest od bieżących potrzeb Urzędu Miejskiego            w Tczewie, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości usług objętych przedmiotem zamówienia. Z uwagi na to, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w/g rzeczywistej ilości świadczonych usług’’.

na zapis o brzmieniu:

„4. W związku z tym, że ilość usług uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług objętych przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 10. Z uwagi na to, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według rzeczywistej ilości świadczonych usług’’.

- W § 3 ust. 10 z zapisu o brzmieniu:

,,10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby punktów odbioru usług telekomunikacyjnych wynikających z likwidacji, zamknięcia, sprzedaży, przeniesienia jednostki organizacyjnej (zmiana adresu lub siedziby), wynajmu obiektu innemu właścicielowi lub włączenia obiektu przez Zamawiającego’’.

na zapis o brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega możliwość bezpłatnej zmiany liczby punktów odbioru usług telekomunikacyjnych wynikających z likwidacji, zamknięcia, sprzedaży, przeniesienia jednostki organizacyjnej (zmiana adresu lub siedziby), wynajmu obiektu innemu właścicielowi lub włączenia obiektu przez Zamawiającego w ilości nie przekraczającej 10% ogólnej liczby punktów. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenie.                              W przypadku dodatkowych punktów odbioru usług telekomunikacyjnych rozliczenie odbywać się będzie wg tej samej stawki rozliczeniowej’’.

- W § 6 ust. 2 z zapisu o brzmieniu:

,,2. Za każdy dzień przerwy technicznej w działaniu jakiejkolwiek usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień usterki wynikającej z winy Wykonawcy’’.

na zapis o brzmieniu:

„2. Za każdy dzień przerwy technicznej w działaniu jakiejkolwiek usługi, z powodu usterki wynikającej z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                        w wysokości 1% rocznej wartości zamówienia. Podstawę wyliczenia kary stanowi roczna wartość zamówienia,  obowiązująca  w roku, w którym wystąpiła usterka’’.

- W § 7 ust. 2 z zapisu o brzmieniu:

,,2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku                      do treści oferty Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT’’

na zapis o brzmieniu:

„2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku                       do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku zwiększenia liczby punktu odbioru usług telekomunikacyjnych wynikających z przyczyn określonych w § 3 ust. 10 w ilości przekraczającej 10% ogólnej liczby punktów, za każdy następny punkt przekraczający tą wartość ,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług                     w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 5’’.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść:  § 7 dodając po ust. 2 ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2) będzie możliwa                       w oparciu o rzeczywiste, udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę’’.

- Dotyczy zmiany pkt-u 12 rozdziału 5 SIWZ – Wykaz samorządowych jednostek organizacyjnych  wyznaczonych do przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług telefonii stacjonarnej z:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ul. Armii Krajowej 39.

na zapis o brzmieniu:

    - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ul. Armii Krajowej 39 wraz                                         z jednostkami MOPS przy ul. Nowowiejskiej, ul. Armii Krajowej 55, ul. Chopina 33                   w Tczewie oraz  Forum Inicjatyw Społecznych MOPS ul. Łazienna 5.

III. Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA:

Uprzejmie przypominamy, iż terminy określone w pkt 8.10, 9.1 i 9.3 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, tj. terminy składania i otwarcia ofert – uległy zmianie z 14.10.2013 r. na 21.10.2013 r., godziny składania i otwarcia ofert nie uległy zmianie.

Załączniki:

- Nowy formularz oferty.

- Uzupełniona tabela zakończeń abonenckich o dotychczasowego operatora.

- Aktualny projekt umowy.

Podpisał:

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Zatwierdziła:

Naczelnik  Wydziału

Zamówień Publicznych

mgr  Eugenia Eron