Tczew, dnia 11.03.2015 r.

WZP.271.3.4.4.2015

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                       na „Przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie”.

- Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W dokumentacji umieszczonej na stronie zamawiającego nie sprecyzowano parametrów materiałów wykończeniowych taki jak: gres, terakota, panele drewniane, płytki ścienne i inne materiały wykończeniowe. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących w/w materiałów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Projekt budowlany dotyczy obiektu użyteczności publicznej, dlatego należy stosować materiały mogące służyć wiele lat w ekstremalnych warunkach użytkowania, a więc o wysokiej klasie,                 w tym dla produktów podłogowych o najwyższej klasie ścieralności. W projekcie dla procedur przetargowych nie można powoływać się na konkretne materiały, gdyż sugerują one producentów. Kolorystyka, wzór, wielkość należą do decyzji Inwestora w trakcie realizacji przebudowy.

Pytanie nr 2

W dokumentacji umieszczonej na stronie zamawiającego nie sprecyzowano parametrów wyposażenia sportowego sali gimnastycznej. Prosimy o określenie parametrów wyposażenia sportowego:

Poz. 258 Dostawa i montaż nowych drabinek – 1 kpl (brak wymiarów i parametrów drabinek – prosimy o sprecyzowanie)

Poz. 260 Dostawa i montaż stojaków do koszykówki – 4 kpl (brak wymiarów i parametrów stojaków – prosimy o sprecyzowanie)

Poz. 261 Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki – 5 szt (brak wymiarów                   i parametrów stojaków do siatkówki – prosimy o sprecyzowanie)

Pytanie nr 3

W opisie do projektu wykonawczego architektonicznego w pkt. I.3.4.22 Wyposażenie jest informacja na temat regałów do wysokiego składowania, indywidualnych szafek ubraniowych oraz ławeczek natomiast w przedmiarach brak w/w pozycji. Czy należy uwzględnić w ofercie powyższe wyposażenie. Jeśli tak prosimy o szczegółowe dane i rysunki wyposażenia

Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3

W dokumentacji projektowej uwzględniono częściową wymianę sprzętu i wyposażenia sportowego, dlatego też projekt wspomina o takiej konieczności. Z uwagi na istniejącą już częściową wymianę sprzętu sportowego i wyposażenia zasygnalizowano, iż:

- drabinki gimnastyczne – profesjonalne, należy zakupić identyczne do już istniejących nowych drabinek – (1 kpl.) drabinka dwupolowa 2 x 90 cm, o wysokości 250 cm (wymagania – spełniająca normy PN-EN 913/2008 oraz PN-EN 12346/2001, boki drabinki      z drewna iglastego lub liściastego, szczeble owalne ze sklejki liściastej np. bukowej równoległowarstwowej lub lite, dwukrotnie lakierowane lakierem bezbarwnym, okucia                     i łączniki stalowe malowane proszkowo, posiadająca wszystkie wymagane certyfikaty);

- kosze (podlegające wymianie lub nowe) do gry w koszykówkę należy zakupić identyczne lub lepsze od już istniejących dwóch nowych koszy – kosze z tablicą 	120 x 80 cm (2 kpl.) oraz 180 x 105 cm (2 kpl.) wieszane naścienne łącznie z mocowaniami do ścian, czyli razem należy kupić 4 nowe komplety (wymagania - wykonane ze szkła akrylowego                      o grubości min. 10 mm dla tablic mniejszych i min. 15 mm dla tablic większych, mocowane w odpowiedni - bezpieczny sposób do ramy metalowej tablicy. Zastosowanie zamocowania obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwiającego przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz);

- pozostały zużyty sprzęt lub wyposażenie zakupić nowe, kolor do uzgodnienia                             z Zamawiającym (dotyczy mocowanego do ścian naciągu siatki do piłki siatkowej – dwa słupki stalowe malowane proszkowo naścienne do siatkówki dla boiska pełnowymiarowego, zastosowanie: sale gimnastyczne między 9 – 12 m szerokości). Słupki z mechanizmem naciągowym przesuwnym z zastosowaniem mimośrodu;

Drugi komplet do dwóch boisk niewymiarowych (dla dwóch grup dzieci): jeden aluminiowy demontowalny słupek środkowy i dwa aluminiowe demontowalne słupki skrajne do siatkówki z mechanizmami naciągowymi. Płynna regulacja wysokości siatki. System wielofunkcyjny: siatkówka, badminton itp.;

W posadzce należy wykonać 3 gniazda dla demontowalnych słupków do siatkówki                       z pełnym wyposażeniem – tuleje mocujące, dekle zakrywające itd. Dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu stojaków do koszykówki;

- regały do wysokiego składowania sprzętu sportowego można wykonać drewniane na wzór istniejących lub zakupić gotowe regały stalowe;

- szafki ubraniowe ze zintegrowaną ławką 4-drzwiowe, 4-komorowe z drzwiami w kształcie litery L – (8 kpl.) wymiary - szer. 800 mm (+/- 2%), głęb. 490 mm (+/- 2%), wys. 2100 mm (+/- 1%) na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki minimum 40 cm); szafki ubraniowe bez ławki 4-drzwiowe, 4-komorowe z drzwiami w kształcie 	litery L – (4 kpl.) wymiary - szer. 800 mm (+/- 2%), głęb. 490 mm (+/- 2%), wys. 1800 mm (+/- 1%); szafki ubraniowe bez ławki 2-drzwiowe, 2-komorowe z drzwiami w kształcie litery L – (2 kpl.) wymiary - szer. 400 mm (+/- 2%), głęb. 490 mm (+/- 2%), wys. 1800 mm (+/- 1%). Szafki bez ławek stojące na cokołach.

Materiał: blacha stalowa o grubości min. 1 mm dla wieńca dolnego, min. 0.8 mm dla pozostałych elementów, zabezpieczona antykorozyjnie. Konstrukcja spawana/zgrzewana. Drzwi wentylowane, ryglowane przynajmniej w 1 miejscu. Drzwi wyposażone w zamek na kluczyk, do każdego dołączone 2 kluczyki. Drzwi powinny być również wyposażone                    w uchwyt z magnesem umożliwiający ich zamknięcie i 	otwarcie bez używania kluczyka. Malowane proszkowo wg palety RAL. Korpus oraz wnętrze szafek w kolorze szarym RAL 7035, drzwi szafek w kolorze niebieskim RAL 5010 (inne kolory w uzgodnieniu                            z Zamawiającym). Wyposażenie stanowi także rurka ubraniowa i minimum 2 haczyki                     w komorze do zawieszenia garderoby lub drobnych akcesoriów sportowych. Należy zastosować takie rozwiązanie konstrukcyjne, by zapewnić stabilność i bezpieczeństwo szafek ustawionych obok siebie (np. tak by była możliwość łączenia szafek do siebie). Uwaga! Szafki muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności bądź deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Całość zadania obejmuje:

- dostarczenie, rozładunek i wniesienie wyposażenia do budynku Sali Gimnastycznej,

- montaż i ustawienie zgodnie z dokumentacją projektową,

- oddanie do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej przedmiotu zamówienia.

- Dodatkowo, Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową – załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

- Informuję, iż w związku z powyższym zmianie ulegają n.w. terminy:

- termin wniesienia wadium, tj. termin określony w pkt 6.1. Instrukcji dla Wykonawców                  SIWZ – z  18.03.2015 r. do godz. 09:00, na 23.03.2015 r. do godz. 09:00;

- terminy składania i otwarcia ofert, tj. terminy określone w pkt 8.10, 9.1, 9.3 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ – z 18.03.2015 r. na 23.03.2015 r. – godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki