Tczew, dnia  06.07.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.15.4.2015

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowę parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie’’.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 1

Proszę o podanie informacji ile wynosi okres rękojmi.

Odpowiedź na pytanie 1

Okres rękojmi wynosi 2 lata.

Pytanie 2

Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne, ale przy użyciu innej ilości diod?

Odpowiedź na pytanie 2

Zastosowane oprawy muszę spełniać parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej. Przy zachowaniu temperatury barwowej, ilości lm/W, strumienia świetlnego, krzywej rozsyłu światłości dopuszcza się zastosowanie opraw z inną ilością diod.

Pytanie 3

Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości LED – w %? Brak jakiejkolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt                             co jest niezgodne z zapisami Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie jest w stanie podać w % tolerancji wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości diod. Zamawiający w projekcie określił parametry techniczne urządzeń oświetleniowych, które spełniają produkty nie tylko jednego producenta.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w kolorze RAL7024 lub czarny/antracyt?

Odpowiedź na pytanie 4

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w kolorze RAL7024 lub czarny/antracyt.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie innego poświadczenia niż Certyfikatu ENEC, potwierdzającego spełnianie przez produkt zapisów norm wymaganych przy znakowaniu CE (LVD, MD) – certyfikat ENEC jest wyłącznie potwierdzeniem zgodności z normami LVD, MD? Posiadanie Certyfikatu ENEC nie jest obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej,                       jest to wyłącznie dobrowolny i dodatkowy Certyfikat. Zgodnie z zapisami prawa ważne                                i obowiązujące są również inne potwierdzenia/certyfikaty wydane przez inne Jednostki Badawcze działające na terenie Unii Europejskiej. Rozumiemy, iż Zamawiający zaakceptuje certyfikat jednej z największych i najlepszych Jednostek Certyfikujących w Niemczech TUV Rheinland? Posiadanie ww. Certyfikatu jest jednym z najlepszych potwierdzeń wysokiego standardu oraz jakości oferowanych produktów. Natomiast, akceptacja przez Zamawiającego wyłącznie jednego Certyfikatu (tym bardziej nie obowiązkowego) stanowi zaprzeczenie zapisów PZP dotyczących równego traktowania i zasady zachowania uczciwej konkurencji, a tym samym jest niezgodne z zapisami Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie 5

Zgodnie z dokumentacją oprawa musi posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego  ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC (może więc być potwierdzenie deklarowanej zgodności  przez inny akredytowany ośrodek  badawczy).

UWAGA:

Uprzejmie przypominam, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium                   nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

PREZYDENT  MIASTA

Mirosław Pobłocki

Zatwierdziła:

Z-ca Naczelnika Wydziału

Zamówień Publicznych

mgr inż. Anna Mielnik