Tczew, dnia  10.07.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.15.6.2015

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowę parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie’’.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 1

Dotyczy wykonania muru oporowego:

- prosimy o podanie ilości mb muru oporowego jaki należy wykonać,

- na jakiej podbudowie należy posadowić ww. mur oporowy,

- czy wszystkie elementy muru oporowego składają się z tych samych elementów                        tj. o wymiarach 180x100 cm?

Odpowiedź na pytanie 1

Długość muru oporowego zgodnie z dokumentacją projektową wynosi 17,5 mb.

Mur oporowy należy posadowić na pospółce Is większe lub równe 1.

Tak, wszystkie elementy muru składają się z tych samych elementów 180x100 zgodnie                    z dokumentacją projektową.

Pytanie 2

Dotyczy wykonania odwodnienia:

- czy odwodnienie należy wykonać z rur PVC czy PP,

- prosimy o informację czy poz. 3.5 i 3.6 oraz 3.2 i 3.3 nie są zdublowane?

Odpowiedź na pytanie 2

Odwodnienie należy wykonać z rur PVC.

Punkty w załączonym przedmiarze 3.5 i 3.6 oraz 3.2 i 3.3 są zdublowane. Zgodnie                             z dokumentacją projektową przyjmujemy pozycję przedmiaru 3.2 i 3.5.

UWAGA:

Uprzejmie przypominam, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium                   nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

Naczelnik  Wydziału

Zamówień Publicznych

mgr Eugenia Eron