Tczew, dnia  13.07.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.15.8.2015

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowę parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie’’.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem – dotyczy podbudowy pod parking.

Projekt: 15 cm piasek + 20 cm kruszywo łamane.

Przedmiar: gerowłóknina + 15 cm piasek + 10 cm stabilizacja + 10 cm beton B10.

Jaką podbudowę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 1

Przyjmujemy do wyceny konstrukcję zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie stałej organizacji robót.

Odpowiedź na pytanie 2

Oznakowanie stałej organizacji ruchu należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3

Czy oznakowanie poziome wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź na pytanie 3

Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wyznaczamy kolorem kostki zgodnie z dokumentacją projektową. Inne oznakowanie poziome nie wchodzi w zakres zamówienia.

UWAGA:

Uprzejmie przypominam, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium                   nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała:

Naczelnik  Wydziału

Zamówień Publicznych

mgr Eugenia Eron