GMINA MIEJSKA TCZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE                      W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA

„PROWADZENIE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA TCZEWA BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW W LATACH 2016-2018”

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia   21.10.2015 r.

Spis  treści

      - Instrukcja dla Wykonawców

      - Formularz oferty

      - Kwestionariusz Wykonawcy

      - Umowa (projekt)

      - Opis przedmiotu zamówienia

1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

###### INSTRUKCJA   DLA   WYKONAWCÓW

Gmina Miejska Tczew, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczewa z siedzibą                   Pl. Piłsudskiego 1, woj. pomorskie; zwana dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018”

wg Umowy (projektu) oraz Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiących część składową niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016 – 2018, obejmującej:

a) w roku 2016 – 3484 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów,

b) w roku 2017 – 3644 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów,

c) w roku 2018 – 3818 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów.

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność reakcji po stronie Wykonawcy, reakcja musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania pisemnej informacji                           o wykonywanych pracach wraz z wykazem użytych materiałów.

1.2. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień:

50.23.21.00-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

50.23.21.10-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji –  od dnia 01.01.2016 r.  do dnia 31.12.2018 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

3.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2. Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt 3.1. za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający informuje, iż niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

- posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje* minimum 1 usługę polegającą na konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i/lub drogowego o wartości łącznie                   z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

* Dopuszcza się możliwość przedstawienia usługi wykonywanej, a jeszcze nie zakończonej, zgodnie z zawartą umową, przy czym wartość już wykonanych usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i/lub drogowego, w ramach danej umowy, nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.

- dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym na etapie realizacji zamówienia, tj. co najmniej jednym podnośnikiem koszowym;

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności, że:

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                          w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                  i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów;

- dysponuje co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, tj. I grupę, na stanowisku - eksploatacja, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane                           art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych                    w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje 
w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3.3. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.4. Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnianie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca złoży oświadczenie (według Formularza Nr 5 ,,Oświadczenie                o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.2. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży:

- oświadczenie (według Formularza Nr 5 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału       w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ),

- wykaz głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wskazanego w pkt 3.2.2 SIWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg Formularza nr 1 „Wykaz usług” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ;

Za główne usługi, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w  pkt 3.2.2 SIWZ.

- dowody, określające czy usługi, wskazane w  wykazie, o którym mowa w pkt 4.2.b SIWZ, zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

Dowodem, o którym mowa powyżej, jest poświadczenie. W odniesieniu do usług nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia jako dowód traktowane będzie oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane                     w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

  - Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca złoży:

- oświadczenie (według Formularza Nr 5 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                 w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ),

- wykaz urządzeń (sprzętu) dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wg Formularza Nr 2 „Wykaz urządzeń (sprzętu)” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ.

4.4. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży:

- oświadczenie (według Formularza Nr 5 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału             w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych                             w pkt 3.2.4) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Formularza nr 3  „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ;

- oświadczenie według Formularza Nr 4  „Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, że osoby - wskazane w wykazie osób, o którym mowa w pkt 4.4.b) - które będą uczestniczyć                     w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.5. Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca złoży oświadczenie (według Formularza Nr 5 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp                      do ich zasobów, żąda dokumentów (np. zobowiązania) dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,                                 przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4.7. Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia           z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie                   z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według Formularza Nr 6 „Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w  art. 24 ust. 1 pkt 9  ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.7.1 Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według Formularza Nr 7 „Informacja       o przynależności do grupy kapitałowej” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że              w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4.8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:

1) w pkt 4.7 ppkt b, c, d, f -  składa dokument lub dokumenty wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                    i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w pkt 4.7 ppkt e, g - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4 – 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.8.1.1) lit. a i c i pkt 4.8.1.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.8.1.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.8.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  pkt 4.8.1.1) i w pkt 4.8.1.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 4.8.2. stosuje się odpowiednio.

4.9. Niniejsze dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione.      W związku z powyższym, Wykonawca powinien załączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji.

Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych  dokumentów, np. z odpisu                             z właściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis).

4.10. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,                w którym upłynął termin składania ofert.

4.11. Ponadto, w przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację                            wg Formularza Nr 8 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, w którym:

- wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,

- poda nazwę/nazwy (firmy/firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku nie powierzenia prac Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna,           iż Wykonawca nie będzie powierzał wykonania części zamówienia Podwykonawcom.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                             iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.12. Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w dziale 2 i 3 SIWZ (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) - nie muszą być złożone na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia  w innej formie graficznej, muszą natomiast  zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.13. Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

4.14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz   w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

4.15. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.17. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie do składania ofert zastrzec                 w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sposób zabezpieczania w/w dokumentów spoczywa na Wykonawcy. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                           Z WYKONAWCAMI

5.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz

Wykonawcy przekazywać będą pisemnie na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną (e-mail: wzp@um.tczew.pl), z uwzględnieniem pkt 5.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

5.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                           w postępowaniu / wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy                               z postępowania oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, innych dokumentów określonych w Rozdziale 4 SIWZ, a także zmiany lub wycofania oferty.

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                        i uzupełnień dotyczących treści oferty wraz z załącznikami.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się za złożone           w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Pani Eugenia Eron – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie i Pani Anna Mielnik – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego                    w Tczewie.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 5.5.

  - Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zp.tczew.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1. Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt 7.1. niniejszej instrukcji musi być    zabezpieczona wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 02.12.2015 r. do godz. 9:00.

6.2. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  dnia  9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Miejskiego w Tczewie Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2                                nr 68124012421111001002250598.

6.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3,                   z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,                       o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa                        w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania          rachunku Urzędu Miejskiego w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków                       na rachunek określony w pkt 6.2 niniejszej Instrukcji).

Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako kopię potwierdzoną za zgodność                z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz      z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających                     np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony.

W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie                                     u Zamawiającego.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Dyspozycje w zakresie wypłaty wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże do banku Wykonawcy niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano                 w niniejszym postępowaniu.

W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy.

Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta   została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

6.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli                  w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

7.1. Oferty pozostaną ważne przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

7.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7.4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta musi być złożona wyłącznie                        z zachowaniem pisemnej formy postępowania.

- Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim pod rygorem nieważności                         w 1 egzemplarzu (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

  - Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne                      dla przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty  przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza  również składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybrać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych  dokumentów, np. z odpisu                          z właściwego rejestru, załączonego do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał  lub uwierzytelniony odpis).

  - Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w Dziale 2 i 3 (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) niniejszej SIWZ - nie muszą być złożone w ofercie na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje – oświadczenia  w innej formie graficznej, muszą natomiast zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia             w postępowaniu.

  - Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

„Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018”

Nie otwierać przed dniem  02.12.2015 r. godz. 09:30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia  02.12.2015 r. godz. 09:00

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

9.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 9.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                       i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 8.10. a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca  nie może  wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 02.12.2015 r. o godz. 09:30 w sali nr 20. Otwarcie ofert będzie jawne.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków  płatności  zawartych  w  ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1. Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty.

10.2. Cena oferty powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ.

10.3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w „Formularzu oferty”.

10.4. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                       I SPOSOBU OCENY OFERT

11.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia - 95 %

- Termin płatności   – 5 %

11.2. Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

Ad. a) Dla kryterium cena najkorzystniejszą jest najniższa cena ofertowa.                              Oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma 95 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Najniższa cena ofertowa

C =  		 ---------------------------------- 		x 95 pkt.

Cena ofertowa ocenianej oferty

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

W przypadku podania w ofercie informacji o udzieleniu Zamawiającemu upustu lub innej ulgi w stosunku do zaoferowanej ceny, fakt taki uważany będzie za złożenie dwóch ofert                   i powodować będzie odrzucenie.

Cena usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, podana przez Wykonawcę, musi uwzględniać zakres przedmiotu zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

Ad. b) Kryterium ,,Termin płatności’’ będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę oświadczenia w pkt 3 Formularza oferty.

Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktur, o którym mowa w § 2 ust. 6 projektu umowy, wynosił co najmniej do 14 dni. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności do 14 dni, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.

Punktacji zostaną poddane dodatkowe dni wydłużenia terminu płatności powyżej wymaganego terminu 14 dni.

Maksymalny punktowany termin płatności to 30 dni. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin płatności faktur do 30 dni z tytułu niniejszego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, tj. 5 punktów.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 30 dni, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 5 punktów.

Oferta z najwyższą zadeklarowaną liczbą dni wydłużenia terminu płatności otrzyma 5 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Oferowana liczba wydłużenia terminu płatności w ocenianej ofercie

Tp =    ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt.

Maksymalna liczba wydłużenia terminu płatności z badanych ofert

- Wykonawca zobowiązany jest podać w pkt 3 Formularza oferty termin płatności, o którym mowa w § 2 ust. 6 projektu umowy, w pełnych dniach.

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 3 Formularza oferty nie wskaże terminu płatności lub wskaże termin płatności krótszy niż 14 dni, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

W = C + Tp

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                 za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

11.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

11.4. Ceny/cena określone/a przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy                  i nie będą/będzie podlegały/a zmianom.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 1 art. 92 ustawy   Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                  i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ust. 2 art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej www.zp.tczew.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                    w swojej siedzibie.

  - W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 13 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 100.000,00 zł na okres realizacji umowy. W przypadku jeżeli termin na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż określonym w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                            z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości (ceny łącznie z  podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, należy wpłacić w/w kwotę na konto: Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2                                    nr 68124012421111001002250598. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

  - Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - 13.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia          i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT

  - W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać                          od Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

14.2.1 oczywiste omyłki pisarskie;

14.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych    dokonanych poprawek;

Przykładowo, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący   sposób:

1)	w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2)	w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

14.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

–  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

15.1 W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację                            wg Formularza Nr 8 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, w którym:

- wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,

- poda nazwę/nazwy (firmy/firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2 W przypadku nie powierzenia prac Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał wykonania części zamówienia Podwykonawcom.

15.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                             iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE                          O ZAMÓWIENIE

W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów                            (przedsiębiorców)  oferta spełniać powinna następujące wymagania:

- w  odniesieniu  do  wymagań  dotyczących udokumentowania, że Wykonawca                    nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i dokumenty (wymienione w pkt 4) winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej),

- w odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej                         lub informacji o tym, że nie należą do grupy kapitałowej winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy,

- w odniesieniu do warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej i ekonomicznej, przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,

- do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,            a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały                   w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały               w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

2.  F O R M U L A R Z    O F E R T Y

FORMULARZ OFERTY

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres, telefon/fax

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

- Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami przetargowymi, tj.:

- Instrukcją dla Wykonawców;

- Formularzem oferty;

- Kwestionariuszem Wykonawcy;

- Umową (projektem);

- Opisem przedmiotu zamówienia;

oferujemy wykonanie przedmiotu umowy pn. „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018”, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych    w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z podatkiem VAT (cena)*……………………………………  złotych (słownie:... ......................…………..złotych),

w tym:

- w roku 2016 …………………… złotych;

- w roku 2017 …………………… złotych;

- w roku 2018 …………………… złotych.

- Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonywać zamówienie                   w terminie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

- Deklarujemy, aby termin płatności faktur, o którym mowa w § 2 ust. 6 projektu umowy, wynosił do ……… dni (uzupełnia Wykonawca)**.

- Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

- Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 60 dni.

- Jeżeli nasza oferta będzie przyjęta, zobowiązujemy się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości (ceny łącznie z  podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się złożyć w jednej/kilku formie/formach***:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

...................., dn. _ _ . _ _ .2015 r.		            ………………………................................................

Podpis 	Wykonawcy lub osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

*- Przedstawiona na formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2001r.  o cenach (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 385).

** - UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularz oferty nie wskaże terminu płatności lub wskaże termin płatności krótszy niż 14 dni, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Do obliczenia punktacji w kryterium termin płatności, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 11 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

***- Wykonawca nie ma obowiązku zaznaczania/podkreślania wybranej przez siebie formy/form zabezpieczenia wskazanej na Formularzu Oferty oraz w Instrukcji dla Wykonawców stanowiących część składową SIWZ.

Wykonawca podpisując Formularz Oferty zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia  w wysokości 5% wartości łącznie z podatkiem VAT (ceny) zamówienia objętego ofertą w jednej lub kilku formie/formach wskazanych przez Zamawiającego  w SIWZ, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

3.    KWESTIONARIUSZ  WYKONAWCY

FORMULARZE

- WYKAZ USŁUG

- WYKAZ URZĄDZEŃ (SPRZĘTU)

- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                                   W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       W POSTĘPOWANIU

- OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

- PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom)

INFORMACJE

- Odpowiedzi winny być oparte o posiadane przez Wykonawcę dokumenty.

- W razie potrzeby można wstawić dodatkowe stronice.

1.  WYKAZ USŁUG

……………………………….

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

| Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (łącznie z vat) w zł** | Daty wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku) | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.	                                      ………………………................................................

Podpis 	Wykonawcy lub osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze przedmiot zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek posiadania wiedzy                      i doświadczenia do wykonania zamówienia (pkt 3.2.2 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ). Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia  5 lipca 2001 r. o cenach, podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. WYKAZ URZĄDZEŃ (SPRZĘTU)

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego1

83 - 110 Tczew

Wykonawca dysponuje i/lub będzie dysponował niżej wymienionym sprzętem:

| Lp. | Rodzaj pojazdu | Opis pojazdu | Podstawa dysponowania zasobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | dysponuje/będę dysponował |
| 2 |  |  | dysponuje/będę dysponował |
| 3 |  |  | dysponuje/będę dysponował |
| … |  |  | dysponuje/będę dysponował |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów do oddania Wykonawcy do  dyspozycji niezbędnych

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego1

83 - 110 Tczew

| LP | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  |  |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (osobami) w trakcie realizacji zamówienia,                  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby wykonywania zamówienia.

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018’’, oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć           w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                    w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018” oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907             z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.	                                             ………………………................................................

Podpis 	Wykonawcy lub osób

uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

6. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018”  oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych               (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.       			  ………………………................................................

Podpis Wykonawcy lub osób

uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę;

*   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy.

7. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew          w latach 2016-2018” oświadczam, że:

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

- należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niewłaściwe skreślić

8. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom)

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM NAZWA/NAZWY (FIRMY/FIRM) PODWYKONAWCÓW |
| --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.	  			………………………................................................

Podpis 	Wykonawcy lub osób

uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

4.  UMOWA

U M O W A   NR       /    /2015

Zawarta w  dniu ...............2015 r.   w   Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew z  siedzibą  w  Tczewie  Pl. Piłsudskiego 1,

reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta:

Pana Adama Burczyka,

na mocy pełnomocnictwa Nr P 0113.1/170/2011 z dnia 24.02.2011 r.

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,

a ……………………………… z siedzibą w ………………………………... wpisanym                                   do ……………………………………………  za numerem: …………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………..

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907                    z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia,       tj. „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018’’, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

- Termin realizacji niniejszej umowy określa się na okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

- Strony ustalają, że obowiązującym je wynagrodzeniem, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy, będzie suma wynagrodzenia za usługi wykonane  w poszczególnych latach.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 § 2 wyraża się łączną kwotą wraz z podatkiem VAT …………… zł (słownie: ……………………………………………….. złotych), stanowiącą cenę ofertową Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:

- w roku 2016:  ……………….. zł;

- w roku 2017:  ……………….. zł;

- w roku 2018:  ……………….. zł.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane  usługi, przy czym faktury nie mogą być wystawiane częściej niż 1 raz w miesiącu (na koniec miesiąca).

- Suma kwot z wszystkich faktur wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty stanowiącej cenę (łącznie z podatkiem VAT) wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wymienionej w ust. 2 § 2 umowy, a każda miesięczna płatność nie może przekroczyć 1/12 kwoty stanowiącej cenę (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym roku.

- Jeżeli realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się podczas trwania miesiąca/roku, należne wynagrodzenie będzie obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni/miesięcy świadczenia przedmiotowej usługi w stosunku do kwoty stanowiącej cenę (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym roku, 
z zastrzeżeniem ust. 4 § 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie …….. dni od daty jej otrzymania i potwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 3

Zakres obowiązków i wymagań w stosunku do Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy szczegółowo regulują zapisy zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącego część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 4

Kontrola stanu oświetlenia w porze od zmierzchu do świtu prowadzona przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z częstotliwością raz na miesiąc w terminie wskazanym przez Zamawiającego, stanowi podstawę do oceny wywiązywania się z zawartej umowy.

§ 5

Do sprawdzenia wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz potwierdzenia wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, upoważniony jest ze strony Zamawiającego Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji lub inny upoważniony pracownik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu ubezpieczenia OC (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 100.000,00 zł na okres realizacji umowy.

- Jeżeli termin, na który została zawarta polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC kończy się w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę lub inny dokument ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy lub innego dokumentu OC.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. b umowy.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie           z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego, licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 i 2 § 2, zgodnie z formularzem oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia terminowo, z zachowaniem należytej staranności.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wynikłej z tego szkody, chyba że wynika ona z okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

§ 10

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części prac z innymi podmiotami, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy wykazanych              w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z informacją zawartą  w ofercie, przy udziale Podwykonawców, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z Podwykonawcą w terminie 14 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z Podwykonawcą. Projekt umowy musi zawierać istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

- Wykonawca do wystawianej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dostarczy dowód dokonania płatności dla Podwykonawców wraz z oświadczeniami swoich Podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących Podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją prac, będących przedmiotem zawartej umowy.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania sposobu wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umowy.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 i 3 Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, w każdym przypadku jego stwierdzenia, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego za dany miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie;

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy.

- Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwoty naliczonych kar umownych lub szkoda powstanie z innego tytułu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty wynikającej z kar umownych z kwoty wystawionej faktury.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia umowy.

- Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca nie rozpoczął usług w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca narusza warunki umowy i mimo wezwania do ich usunięcia, nie wykonuje wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie przedłuża ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

- Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne,

- liczba uzasadnionych reklamacji, począwszy od drugiego miesiąca świadczenia usług, jest większa niż 5 powiadomień miesięcznie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                 i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

      - Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą   dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- odstąpienia od realizacji części prac i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,

- zmiany podwykonawcy robót,

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zastąpienia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne z wymogami SIWZ.

      - Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są uzasadnione niżej wymienione okoliczności:

- budowa, przebudowa istniejącego oświetlenia na nowe oświetlenie,

- zmiana obowiązujących przepisów,

- śmierć, choroba lub inne zdarzenie losowe,

- nie wywiązywanie się personelu z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).

- W związku z wskazanymi wyżej okolicznościami może nastąpić wzrost lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w wysokości udokumentowanego wzrostu kosztów świadczenia usługi.

- Zmiana wynagrodzenia i zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, może nastąpić            w przypadku gdy spowodują wzrost kosztów Wykonawcy o ponad 3 %. Po stronie Wykonawcy leży udowodnienie realnego wpływu wzrostu tych kosztów na realizację umowy. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty np. wysokość płac za poprzednie miesiące realizacji umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany mogą być wprowadzone przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.

§ 14

Zamawiający  zastrzega, że  przelew  wierzytelności  z  niniejszej  umowy  nie  może  nastąpić  bez  jego  zgody.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 16

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Część składową umowy stanowią:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach,  1 egzemplarz dla Wykonawcy                    2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA    ULICZNEGO     BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ    GMINY    MIEJSKIEJ    TCZEW

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE PROJEKTORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW OŚWIETLAJĄCYCH OBIEKTY ZABYTKOWE NA TERENACH MIASTA TCZEWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAKRES CZYNNOŚCI PROWADZENIA RUCHU KONSERWACJI 
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

ZAŁĄCZNIK NR 4 – INFORMACJA O ZAKRESIE PROWADZONEJ KONSERWACJI 
I EKSPLOATACJI ORAZ ZAKRES WYMAGAŃ

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY    MIEJSKIEJ TCZEW

| Lp. | Nazwa ulicy | Ilość opraw w szt. | Moc zainst. jednost. (W) | Termin gwarancji |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łącznik Konarskiego Orzeszkowa | 14 | 70 | - | B |  |
|  | Al. Zwycięstwa | 118 | 70/150 | - | B |  |
|  | Armii Krajowej | 134 | 70/100/ | - | B |  |
|  | Kupczyńskiego | 4 | 70 | - | B |  |
|  | Fabryczna | 3 | 100 | - | B |  |
|  | Garncarska | 6 | 70 | - | B |  |
|  | Gdańska –Wiadukt 800 Lecia | 30 | 100 | - | B |  |
|  | Jana z Kolna | 24 | 100 | - | B |  |
|  | Łącznik Warsztatowa- Sobieskiego | 13 | 70 | - | B |  |
|  | Łącznik Wyszyńskiego-Sambora | 5 | 70 | - | B |  |
|  | Lipowa | 8 | 70 |  | B |  |
|  | Niecka Czyżykowo | 27 | 150 | - | B |  |
|  | Niepodległości (w tym: - MOPS) Łącznik Wyzwolenia ulica Wyzwolenia | 34 7 5 56 | 100/150 70 70 100W/10szt 70W/46szt | - - - - | B B B |  |
|  | Norwida | 4 | 100 | - | B |  |
|  | Ogrodowa | 37 | 125 | - | B |  |
|  | Paderewskiego | 5 | 100 | - | B |  |
|  | Podmurna | 7 | 70 (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Portowców | 5 | 100 | - | B |  |
|  | Robotnicza skrzyż. z ul. Czatkowską | 1 | 100 | - | B |  |
|  | Rokicka | 45 9 | 70/80/100 /150 | - | B B |  |
|  | Rybacka Rybacka amfiteatr: Rybacka amfiteatr II: | 21 3 2 (uran 3 naświetlac) 11 EOS (naświetl w murach) 8 Projektor MINIWOD | 70 70 70 26W 20W |  | B |  |
|  | Samborówny | 13 | 70 | - | B |  |
|  | Kolejowa skrzyż. z ul. Wilczą | 3 | 100 | - | B |  |
|  | Suchostrzycka | 6 | 100 | - | B |  |
|  | Warsztatowa kierun. schody do szkoły | 21 | 100 | - | B |  |
|  | Za Portem | 24 | 70 | - | B |  |
|  | Gdańska łącznik z ul. Saperską | 8 | 70 | - | B |  |
|  | Łącznik handlowy przy ul. Konarskiego | 3 | 70 | - | B |  |
|  | ul. Wł. Jagiełły przy Zespół Szkół Nr 3 | 19 | 70 | - | B |  |
|  | Kochanowskiego skrzyż. z ul. Czyżykowską | 3 | 70 | - | B |  |
|  | Ks. Sychty | 7 | 100 | - | B |  |
|  | W. Pola | 13 | 100 | - | B |  |
|  | Ośrodek Terapii i Uzależnień ul. Al. Solidarności | 6 | 70 | - | B |  |
|  | Łącznik ul. Kopernika z ul. Lecha | 9 | 80 | - | B |  |
|  | Wyszyńskiego od Hallera do Dominikańskiej | 4 | 70 | - | B |  |
|  | Skwer przy ul. Łaziennej | 4 | 70 | - | B |  |
|  | Obrońców Tczewa | 10 24 | 70 (metalohalog) 100 (metalohalog) | - | B |  |
|  | Al. Solidarności 30 Stycznia (chodnik) | 13 | 70 | - | B |  |
|  | Droga do L.O. ul. 30 Stycznia | 7 | 70 | - | B |  |
|  | Skwer Konstytucji 3 Maja | 4 | 70 | - | B |  |
|  | Świętopełka | 10 | 100 | - | B |  |
|  | 30 Stycznia od Lecznicy Zwierząt do Wiaduktu 09 | 9 | 100 | - | B |  |
|  | Grunwaldzka | 14 | 100 | - | B |  |
|  | Skromna | 6 | 70 (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Stara | 5 | 70 | - | B |  |
|  | Łazienna + parking | 15 23 | 70 70 | - - | B B |  |
|  | Skwer przy pomniku ul. 30 Stycznia | 5 | 70 | - | B |  |
|  | Traugutta | 15 | 100 | - | B |  |
|  | Most Lisewski |  |  |  |  |  |
|  | Park Miejski | 147 | 70 (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Kociewska | 99 | 70/150 | - | B |  |
|  | Westerplatte Dom Przedsiębiorcy | 3 | 70 | - | B |  |
|  | Pl. św. Grzegorza | 15 | 70W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Kościelna Dominikańska | 3 3 | 70W 70W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Okrętowa i Okrętowa budynek mieszkalny komunalny | 13 3 2 | 100 100 70 | - | B |  |
|  | Kilińskiego | 8 | 70 | - | B |  |
|  | Konarskiego - Czyżykowska | 2 | 70 | - | B |  |
|  | Wąska | 45 | 125 | - | B |  |
|  | Przed TCK K. Wyszyńskiego | 14 | 70 | - | B |  |
|  | Skwer Kopernika | 56 | 70 | - | B |  |
|  | Przemysłowa | 20 | 70 | - | B |  |
|  | Okrzei | 10 | 70 | - | B |  |
|  | Parking Cmentarz Komunalny Rokicka | 16 | 100 | - | B |  |
|  | Kozia | 12 | 100 | - | B |  |
|  | Chłopska | 25 | 70 metalohalogen | - | B |  |
|  | Łącznik Rybacka - Wąska | 4 | 70 | - | B |  |
|  | Łącznik Konarskiego- Polna | 5 | 70 | - | B |  |
|  | Armii Krajowej przejście przy Szkole Nr 8 | 5 | 70 | - | B |  |
|  | Braci Grimm | 10 | 70 | - | B |  |
|  | Bulwar przy ul. J. z Kolna | 20 110 | 80 70 (metalohalog) | - | B B |  |
|  | Andersena | 20 5 | 70 100 | - | B |  |
|  | Brzechwy | 13 | 70 | - | B |  |
|  | Kubusia Puchatka | 17 | 70 | - | B |  |
|  | Piotrowo | 10 | 70/100 | - | B |  |
|  | Szewczyka Dratewki | 17 4 | 70 100 | - | B |  |
|  | Bałdowska | 3 | 70 | - | B |  |
|  | Malinowska | 60 | 150W |  | B |  |
|  | Kazimierza Wielkiego | 15 | 70 | - | B |  |
|  | Reymonta | 17 | 70 | - | B |  |
|  | Księżniczki Dobrawy | 10 | 80 | - | B |  |
|  | Baczyńskiego | 17 | 70 (metalohalog) | - | B |  |
|  | Zamkowa | 45 | 70 | - | B |  |
|  | Ceglarska boczny łącznik | 5 | 100 (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Jagiellońska - garaże | 6 | 70 | - | B |  |
|  | Jagiellońska – Rokicka (Pl. Papieski) | 13 | 100 | - | B |  |
|  | Droga dojazdowa do Wiatraka | 2 | 70 | - | B |  |
|  | Al. Solidarności – Droga Nr 91 | 62 | 50/80/100 /150/ 250 | - | B |  |
|  | Kociewska skrzyż. z Drogą Nr 91 | 9 | 70/150/250 | - | B |  |
|  | Kwiatowa | 5 9 14 | 250 100 150 | - - - | B B B |  |
|  | Nałkowskiej - trakt pieszy | 4 | 125 | - | B |  |
|  | Oświetlenie ulic: Brzechwy, Szewczyka Dratewki, Braci Grimm | 23 | 70/100 | - | B |  |
|  | B-pa Dominika | 17 | 70W | - | B |  |
|  | Plac Rekreacyjny Modrzewskiego/ Broniewskiego | 16 | 70W metalohalogen | - | B |  |
|  | Borcharda | 17 | 70W w tym 13 metalohalog. | - | B |  |
|  | Świętopełka | 8 | 70W | - | B |  |
|  | Ks. Pasierba | 13 | 70W | - | B |  |
|  | Parking Westerplatte | 10 | 70W-3szt 150W-7szt | - | B |  |
|  | Przejście przy ul. Czyżykowskiej/Polna | 2 | 70W–2 szt |  | B |  |
|  | Ciąg pieszy SP Nr 11 /Al. Zwycięstwa | 5 | 70W | - | B |  |
|  | Czerwonego Kapturka Braci Grimm Kubusia Puchatka | 6 2 7 | 70W 70W 70W | - | B |  |
|  | ul. Zielona | 6 | 100 W | - | B |  |
|  | Rowerodrom os Bajkowe | 27 | 70W | - | B |  |
|  | Chopina Chopina/Wodna Wodna | 25 8 10 (naświetl EOS 5 2 (naświetla URAN3) | 70W (metalohalogen) 70W 26W 70W 70W | - - - - - | B B B B B |  |
|  | Kozia przy budynku socjalnym | 5 | 150W | - | B |  |
|  | Działkowa | 50 | 100 W | - | B |  |
|  | Os Strzelnica + Przemysława II | 60 | 100 W | - | B |  |
|  | Reja od Nadbrzeżnej do Orzeszkowej | 12 | 100 W | - | B |  |
|  | Wybudowanie | 19 | 100 W | - | B |  |
|  | Pl. zabaw Jedności Narodu 8 | 14 | 100 W | - | B |  |
|  | Teren rekreacyjny Kossaka-Malczewskiego | 11 | 100 W | - | B |  |
|  | Teren rekreacyjny Orzeszkowej /Tetmajera | 39 | 70W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Głowackiego (Śliwiny i droga) (do przepompow) | 8 3 | 150 W 100 W | - - | B B |  |
|  | Nowowiejska 12-14 18-20 budynek socjalny | 9 12 | 70W (metalohalogen) 70W | - - | B B |  |
|  | Orkana 2-3 | 3 | 70 | - | B |  |
|  | Jodłowa przedszkole Jarzębinka | 6 | 70 | - | B |  |
|  | Naświetlacze przejść dla pieszych Bałdowska (4) 30-go Stycznia(4) Wojska Polskiego(6) | 6 8 | 250 (metalohalogen) --- ” --- | - | B B |  |
|  | Teren rekreacyjny Czerwonego Kapturka za Lidlem | 16 | 100 (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Boisko przy Modrzewskiego | 4 | 400 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Czatkowska | 45 | 100 W |  | B |  |
|  | Kościuszki | 31 | 100 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Boisko Stoczniowców | 12 | 400 W | - | B |  |
|  | Malinowska boczna | 5 | 100 W | - | B |  |
|  | Kruczkowskiego | 16 | 100 W |  | B |  |
|  | Kołłątaja, Kołłątaja parking, Stroma, Paderewskiego | 25 4 3 4 | 100 W 150 W 70 W 70 W |  | B |  |
|  | Brzechwy Braci Grimm | 13 | 100 W |  | B |  |
|  | Droga przy TBS | 11 | 100 W | - | B |  |
|  | Czerwonego Kapturka | 15 | 100 W | - | B |  |
|  | Jasia i Małgosi | 10 | 100 W | - | B |  |
|  | Saperska 2,3,4 (teren wew ) | 19 | 70 W | - | B |  |
|  | Parking przy ul. Kubusia Puchatka | 1 | 70 W | - | B |  |
|  | Tetmajera | 16 | 70W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Pętla przy ul. Orzeszkowej | 10 | 150W | - | B |  |
|  | Starowiejska | 30 | 100 W | - | B |  |
|  | Chrobrego Rycerska | 18 2 | 100 W 100 W | - - | B B |  |
|  | Ciąg Spacerowy Nadbrzeżna/Nad Wisłą | 13 | 100 W | - | B |  |
|  | ul. Nadbrzeżna | 32 | 70 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Niecka Jedności Narodu | 69 | 70 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Kapitańska | 22 | 100 W | - | B |  |
|  | Jodłowa i parking Topolowa | 15 15 | 100 W 70 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Żeglarska | 33 | 70 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Dojazd do NFZ Jagiełły | 3 | 70 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Droga widokowa Podgórna/Pl Hallera/Krótka/ Mickiewicza | 50 | 70 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Miejsce pamięci Cmentarz 30-go Stycznia | 4 | 100 W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | J. Dąbrowskiego (od Kościuszki do Mickiewicza) | 24 3 (oprawa najazdowa URAN) 22 (naświetlacze w stojakach mimi EOS) 5 (naświetlacze EOS) | 70 W (metalohalogen) 70W 10W 26W | - | B |  |
|  | J. Dąbrowskiego (od Westerplatte do Kościuszki) | 8 Kinkiety 9 -chodnik 9- ulica | 70 W (metalohalogen) --- ” --- 100 W (metalohalogen) |  | B |  |
|  | Szlak forteczny wzdłuż Zamkowej, Mestwina nowe schody Zamkowa Pl.Grzegorza | 33 3 | 70W metalohalogen Naświetlacz URAN 70W | - | B |  |
|  | Prosta (I Etap) (II Etap) | 13 12 | 70 W (metalohalogen --- ” --- | - | B |  |
|  | Naświetlacze przejść dla pieszych (2 na przejściu) Armii Krajowej (8) Wojska Polskiego (2) Bałdowska (2) | 12 | 250W (metalohalogen) --- ” --- | - | B |  |
|  | Spółdzielcza | 10 11 16 | 100W 70W 100W | - | B |  |
|  | Andersa | 12 | 100W | - | B |  |
|  | Ks Ściegiennego | 11 | 70 W (metalohalogen) |  | B |  |
|  | Suchostrzygi III (Jurgo H. Hass) | 9 15 13 | 150 W 100 W 70W (metalohalogen) |  | B |  |
|  | Fosa Dąbrowskiego /Wąska | 10 5 (naświetl URAN 3) | 70W 70W | - | B |  |
|  | Dworzec Węzeł | 78 19 | 100W 70W | - | B |  |
|  | Naświetlacze Żwirki Gdańska | 2 2 | 150W 150W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Gdańska droga do Centrum Handlowego | 2 | 100W | - | B |  |
|  | Topolowa/Armii Krajowej | 10 | 70W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Nad Wisłą | 48 | 70W | - | B |  |
|  | Podświetlenie amfibii | 4 | 70W naświetlacze | - | B |  |
|  | Naświetlacze Gdańska 1-go Maja | 2 2 | 150W 150W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Nowosuchostrzycka (od DK91 do Żwirki) Naświetlacze Oświetl drogowe (Oprawy z reduktorami) SON-T Plus | 18 13 31 52 | 150W (metalohalogen) 50W 70/50W 100/70W | 31.12.2016 | A |  |
|  | Podświetlenie parowozu Naświetlacze | 6 | 150W 150W (metalohalogen) | - | B |  |
|  | Boczna Kusocińskiego (W.Muscate) | 11 | 51W (LED ) | 31.03.2017 | A |  |
|  | Nowowiejska | 24 7 2 | 100W 50W 100W (naświetlacze przejścia dla pieszych metalohalogen) | 30.11.2017 | A |  |
|  | Parking przy ul. Żwirki | 12 | 70W | 31.10.2017 | A |  |
|  | Teren rekreacyjny Żwirki | 33 14 | 42W (LED) 13,9W(LED) | 30.11.2017 | A |  |
|  | Sambora | 35 | 70W (metalohalogen) | 31.08.2017 | A |  |
|  | Pulsator Wojska Polskiego | 2 | 150W (metalohalogen) |  | B |  |
|  | Jagiellońska kierunek autostrada od skrzyżowania z Armii Krajowej do granic miasta | 28 | 150W |  | B |  |
|  | Wigury | 36 | 150W | 30.09.2018 | A |  |
|  | Ścieżka rowerowa za Lidlem | 13 | 70W (metalohalogen) | 30.09.2018 | A |  |
|  | Naświetlacz Armii Krajowej | 2 | 150W (metalohalogen) | 31.10.2018 | A |  |
|  | Nowosuchostrzycka (od Żwirki do Jagiellońskiej) | 30 2 (naświetlacze) | 150W 150W metalohalogenowe |  | A |  |

LEGENDA

A - punkty świetlne będące na gwarancji

B - punkty świetlne będące poza gwarancją

Razem ilość opraw      3818 szt.

Ilość opraw przyjęta do przetargu na lata 2016-2018

2016 -       3484 szt.

2017 -       3644 szt.

2018 -       3818 szt.

Załącznik nr 2

Zestawienie projektorów będących własnością Gminy Miejskiej Tczew

oświetlających obiekty zabytkowe na terenach miasta Tczewa

| LP | Nazwa obiektu | Ilość Σ | Ilość | Typ oprawy | Typ żarówki | Moc W | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urząd Miejski Pl. Piłsudskiego | 8 | 7 | SWF330/400 | SONT-T | 400 |  |
|  |  |  | 1 | WQI 150 | MT-150 | 150 |  |
| 2 | Kościół Św. Józefa Ul. Gdańska | 13 | 2 | SVF607 N 150 | SON-T | 150 |  |
|  |  |  | 2 | MWF333/400S | HPI-T | 400 |  |
|  |  |  | 9 | SWF 330/150 | SON-T | 150 |  |
| 3 | Kościół Św. Krzyża Ul. K.S. Wyszyńskiego | 13 | 5 | SVF 606M 100 | SDW-T | 100 |  |
|  |  |  | 8 | SWF330/250 | SON-t | 250 |  |
| 4 | Kościół N.M.P Ul. Rokicka | 21 | 1 | MVF024/1kW | SON-T | 1000 |  |
|  |  |  | 3 | SWF330/400A | HPI-T | 400 |  |
|  |  |  | 17 | SWF230/150 | SON-T | 150 |  |
| 5 | Kościół Św. Franciszka z Asyżu Ul. Nałkowskiej | 3 | 3 | SWF330/250 | SON-T | 250 |  |
| 6 | Wieża Ciśnień | 20 | 8 6 6 | URAN 20CDM-R70W PD.150HHIT150W PD.70N/H-A | CDM-R70/830 CDM-T 70/830 CDM-TD 70W/830 | 70W 70W 70W |  |
|  | RAZEM | 78 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

ZAKRES CZYNNOŚCI PROWADZENIA RUCHU KONSERWACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

            - Przeglądy linii kablowej (w przypadku stwierdzenia usterki podjęcie niezbędnych działań w celu jej usunięcia)		                                                                       - 1 x w roku

(długość linii kablowej ok. 22,8 km)

            - Przeglądy punktów świetlnych polegający na objeździe i sprawdzeniu stanu oświetlenia 			            - 1 x w m-cu

            - Wymiana kloszy i źródeł światła tj. (30% wg aktualnego stanu punktów świetlnych                    w danym roku będących przedmiotem prowadzonej konserwacji i eksploatacji) wymiana źródeł światła dotyczy wszystkich punktów świetlnych również tych na gwarancji

- Pomiar skuteczności zerowania				                               - 1 x na 6 m-cy

- Pomiar rezystancji uziemiania				                               - 1 x na 6 m-cy

- Wymiana słupa w przypadku mechanicznego uszkodzenia		        - 6 szt. w roku

- Wymiana oprawy w przypadku dewastacji lub

mechanicznego uszkodzenia			                                          -   8 szt. w roku

- Wymiana wysięgnika				                                            - 6 szt. w roku

- Malowanie słupów w przypadku stwierdzenia takiej konieczności	       - 10 szt. w roku

- Wymiana dławików i bezpieczników  latarniowych przy

zachowaniu warunków dopuszczalnego ubytku oświetlenia	                        - na bieżąco

11. Wymiana oprawek źródeł światła wraz z daszkami	                              - 15 szt. w roku

12. Bieżące przeglądy i naprawy zabezpieczeń w wnękach

słupowych w tym tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych

- Naprawy i remonty wraz z wymianą innych elementów urządzeń

oświetleniowych 				                                          - stosownie do potrzeb

- Zabezpieczenie w całości materiałów i urządzeń na potrzeby konserwacji i eksploatacji  w celu szybkiego usunięcia zaistniałej awarii (typu oprawa, słup, klosz, osłona, źródeł światła itp.)

- Na bieżąco wymiana tabliczek osłonowych przy wnękach słupowych oraz uszczelnianie tych wnęk w przypadku kradzieży, dewastacji, i mechanicznych uszkodzeń.

16. Mycie kloszy od strony zewnętrznej i wewnętrznej 		                        - 1 x w roku

17. Regulacja urządzeń sterujących (np. zegary astronomiczne)	           - 2 x w roku, tj. maj 						                                                                  i    październik

18. Zabezpieczanie miejsca  po demontażu uszkodzonego słupa

Załącznik nr 4

INFORMACJA

O ZAKRESIE PROWADZONEJ KONSERWACJI I EKSPLOATACJI

ORAZ ZAKRES WYMAGAŃ.

- INFORMACJA  O PROWADZONEJ KONSERWACJI I  EKSPLOATACJI

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia  ulicznego na  terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018”

- 2. ZAKRES WYMAGAŃ OD WYKONAWCY

2.1. Wykonawca usunie awarię w ciągu 2 godz. od momentu jej powstania.

2.2. Przeprowadzanie raz w miesiącu  po zmroku  okresowych kontroli stanu oświetlenia  przy udziale  przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew. Terminy  i zakresie kontroli ustala  Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu  Miejskiego w Tczewie.

2.3. W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowia i życia ludzi Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia akcji ratowniczej, tj. najpóźniej w ciągu 1 godz. od wystąpienia zagrożenia lub niezwłocznego podjęcia niezbędnej współpracy  przy  prowadzeniu akcji ratunkowej, związanej z uszkodzeniem urządzeń energetycznych.

2.4. Zestawienie oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew stanowi załącznik Nr 1. W wymienionym  Załączniku Nr 1 przedstawiono pozycje  podlegające  bieżącej konserwacji (pozycje oznakowane literą “B” i „A”). Zestawienie projektorów podświetlających obiekty zabytkowe stanowi Załącznik Nr  2.

2.5. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia kart pracy wszystkich czynności związanych z konserwacją oświetlenia miasta.  Karty pracy należy prowadzić na bieżąco  i udostępnić je na życzenie Zamawiającego do wglądu.

2.6. Do faktur miesięcznych Wykonawca obowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych elementów robót, oraz informację o wykonywanych pracach wraz z wykazem użytych materiałów. Jest to  integralny załącznik do faktury.

2.7. Pożądane jest, aby  lokalizacja bazy Wykonawcy była na terenie miasta Tczewa.

2.8. Wykonanie robót towarzyszących  wynikających  z technologii robót.

2.9. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych  przy  prowadzeniu prac.

2.10. W przypadku zaistnienia przerw technologicznych oświetlenia lub przerw wynikających z warunków atmosferycznych utrzymanie zajmowanego pasa drogowego zapewniającego przejezdność w zakresie uzgodnionym z   dysponentem terenu.

2.11. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje własnym kosztem i staraniem teren wykonywanych prac oraz objazdów.

2.12. Wykonawca na żądanie przedstawiciela Zamawiającego przygotuje i przekaże niezbędne dokumenty dla  dokonania oceny jakości wykonywanych prac (wyniki prób, atesty, pomiary od porażeń itp).

2.13. W razie potrzeby dokonywać uzgodnień  branżowych  z gestorami sieci.

2.14. Wejście na sieć energetyczną wymaga uzgodnień z właścicielem sieci.

2.15. W przypadku włączeń oświetlenia w ciągu dnia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia należy powiadomić Wydział Spraw Komunalnych                          i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie tel. 58 7759346  lub 58 7759301 pok. 42-43             (II piętro).

2.16. Dokumentacja techniczna oraz powykonawcza oświetlenia ulicznego będąca przedmiotem zamówienia jest do wglądu w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie pok. 42-43 (II piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

2.17. Wykonawca ustali z Zakładem ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w  Sopocie  granice stron zasilania energetycznego.

2.18. Wykonawca poda nr telefonu całodobowego, który zostanie opublikowany i na który będą przyjmowane zgłoszenia.

2.19. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

- 3. STAN PRAWNY

3.1. Dysponentem terenów, które będą zajmowane w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia jest Starostwo Powiatowe w Tczewie  oraz Gmina Miejska Tczew.

- 4. UŻYTKOWNIK

4.1. Użytkownikiem majątku wyszczególnionym z Załączniku Nr 1 i Nr 2 jest Gmina Miejska Tczew.

- 5. ODSZKODOWANIA

5.1. Wykonawca pokryje koszty odszkodowań w przypadku poniesionych strat w stosunku do użytkowników terenów przyległych do realizowanego zadania lub usunie na własny koszt powstałe szkody.